## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 02 . 09 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.3
업체명 | 삼아알미늄 |  |  |  | 기 본
담당자 | 서동진 |  |  |  | 연락처 | 010-4296-0805
제품명 | VCI365 PIJ |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.07.28-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2020.08
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.05 | 1.238 | 1.2366 | 23 | 13 | 2.05 | 1.23 | 1.2286 | 23
2 | 2.03 | 1.226 | 1.2246 | 23 | 14 | 2.05 | 1.223 | 1.2216 | 23
3 | 2.05 | 1.235 | 1.2336 | 23 | 15 | 2.05 | 1.206 | 1.2046 | 23
4 | 2.06 | 1.23 | 1.2286 | 23 | 16 | 2.05 | 1.236 | 1.2346 | 23
5 | 2.05 | 1.228 | 1.2266 | 23 | 17 | 2.05 | 1.238 | 1.2366 | 23
6 | 2.05 | 1.243 | 1.2416 | 23 | 18 | 2.05 | 1.231 | 1.2296 | 23
7 | 2.03 | 1.233 | 1.2316 | 23 | 19 | 2.05 | 1.226 | 1.2246 | 23
8 | 1.12 | 1.18 | 1.1786 | 23 | 20 | 2.05 | 1.242 | 1.2406 | 23
9 | 2.05 | 1.225 | 1.2236 | 23 | 21 | 2.05 | 1.238 | 1.2366 | 23
10 | 2.05 | 1.161 | 1.1596 | 23 | 22 | 2.08 | 1.24 | 1.2386 | 23
11 | 2.08 | 1.227 | 1.2256 | 23 | 23 | 2.05 | 1.225 | 1.2236 | 23
12 | 2.05 | 1.228 | 1.2266 | 23 | 24 | 2.05 | 1.211 | 1.2096 | 23
|  |  |  | 276 |  | 23 | 552 |  | 276
기타 및 사진