## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 11 . 07 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 54.44
업체명 | 한국청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 서민성 |  |  |  | 연락처 | 010-9336-2374
제품명 | VCES800 PIJ01386 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.06.08-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.06
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.33 | 1.298 | 1.2959 | 22 | 13 | 2.31 | 1.275 | 1.2736 | 23
2 | 2.33 | 1.289 | 1.2883 | 24 | 14 | 2.31 | 1.283 | 1.2816 | 23
3 | 2.33 | 1.28 | 1.2793 | 24 | 15 | 2.3 | 1.285 | 1.285 | 25
4 | 2.31 | 1.298 | 1.2966 | 23 | 16 | 2.31 | 1.294 | 1.294 | 25
5 | 2.32 | 1.291 | 1.2896 | 23 | 17 | 2.31 | 1.297 | 1.297 | 25
6 | 2.33 | 1.314 | 1.3119 | 22 | 18 | 2.32 | 1.299 | 1.299 | 25
7 | 2.33 | 1.312 | 1.3106 | 23 | 19 | 2.32 | 1.27 | 1.2686 | 23
8 | 2.33 | 1.103 | 1.1023 | 24 | 20 | 2.32 | 1.287 | 1.2856 | 23
9 | 2.31 | 1.266 | 1.266 | 25 | 21 | 2.31 | 1.291 | 1.291 | 25
10 | 2.3 | 1.283 | 1.2837 | 26 | 22 | 2.33 | 1.315 | 1.3136 | 23
11 | 2.31 | 1.28 | 1.28 | 25 | 23 | 2.33 | 1.305 | 1.3036 | 23
12 | 2.31 | 1.279 | 1.2776 | 23 | 24 | 2.34 | 1.318 | 1.3166 | 23
|  |  |  | 284 |  | 23.75 | 570 |  | 286
기타 및 사진