## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 중앙수전실(기존부) 비상조명 | 충전전압(V) | 충전전압 가변 상태 확인 필요
제품명 | ESP120-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.11.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.94 | 2.85 | 95%
2 | 13.82 | 2.85 | 95%
평균 | 13.88 | 2.85 | 95%