## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 구 154KV 변전실 비상조명 | 충전전압(V) | 13.06
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 1EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.07.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 5.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.06 | 5.88 | 101.4%
평균 | 13.06 | 5.88 | 101.4%