## 발전기실 UPS
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2020.08.24 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 1 | 13.48 | 5.97 |  |  | 6.8 | 87.79%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 2 | 13.52 | 5.65 |  |  | 6.8 | 83.09%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 3 | 13.53 | 5.9 |  |  | 6.8 | 86.76%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 4 | 13.48 | 5.81 |  |  | 6.8 | 85.44%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 5 | 13.5 | 6.13 |  |  | 6.8 | 90.15%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 6 | 13.56 | 6.33 |  |  | 6.8 | 93.09%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 7 | 13.55 | 5.81 |  |  | 6.8 | 85.44%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 8 | 13.5 | 5.92 |  |  | 6.8 | 87.06%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 9 | 13.53 | 6.36 |  |  | 6.8 | 93.53%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 10 | 13.52 | 6.26 |  |  | 6.8 | 92.06%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 11 | 13.44 | 6.05 |  |  | 6.8 | 88.97%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 12 | 13.44 | 5.55 |  |  | 6.8 | 81.62%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 13 | 13.48 | 6.21 |  |  | 6.8 | 91.32%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 14 | 13.45 | 5.91 |  |  | 6.8 | 86.91%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 15 | 13.44 | 5.94 |  |  | 6.8 | 87.35%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 16 | 13.45 | 5.77 |  |  | 6.8 | 84.85%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 17 | 13.43 | 5.71 |  |  | 6.8 | 83.97%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 18 | 13.51 | 5.96 |  |  | 6.8 | 87.65%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 19 | 13.4 | 5.57 |  |  | 6.8 | 81.91%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 20 | 13.5 | 5.94 |  |  | 6.8 | 87.35%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 21 | 13.47 | 5.72 |  |  | 6.8 | 84.12%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 22 | 13.5 | 5.66 |  |  | 6.8 | 83.24%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 23 | 13.46 | 5.92 |  |  | 6.8 | 87.06%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 24 | 13.51 | 5.84 |  |  | 6.8 | 85.88%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 25 | 13.47 | 5.95 |  |  | 6.8 | 87.5%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 26 | 13.44 | 5.81 |  |  | 6.8 | 85.44%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 27 | 13.5 | 6.17 |  |  | 6.8 | 90.74%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 28 | 13.45 | 6 |  |  | 6.8 | 88.24%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 29 | 13.41 | 5.53 |  |  | 6.8 | 81.32%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 31 | 13.5 | 6.09 |  |  | 6.8 | 89.56%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 32 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 33 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 34 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 35 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 36 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 37 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 38 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 39 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 40 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 41 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 42 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 43 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 44 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 45 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 46 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 47 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 48 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 49 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 50 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 51 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 52 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 53 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 54 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 55 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 56 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 57 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 58 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 59 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 60 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 61 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 62 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 63 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 64 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 65 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 66 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 67 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 68 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 69 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 70 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 71 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 72 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 73 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 74 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 75 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 76 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 77 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 78 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 79 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 80 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
|  |  |  | 13.56 | 6.36 |  |  |  | 93.53%
|  |  |  | 13.4 | 5.53 |  |  |  | 81.32%
설치 일자 | 2020.12.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호함, 총전압 404.3V(13.47V/Cell)로 충전전압 하향 조정 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(25도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 무대기계실 UPS
형 명 | KB65 | 제조일자 | 2019.07.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 1 | 13.34 | 11.23 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 2 | 13.38 | 10.34 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 3 | 13.4 | 10.68 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 4 | 13.34 | 11.61 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 5 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 6 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 7 | 13.37 | 9.61 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 8 | 13.4 | 9.77 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 9 | 13.33 | 10.92 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 10 | 13.34 | 10.55 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 11 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 12 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 13 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 14 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 15 | 13.39 | 11.4 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 16 | 13.34 | 12.01 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 17 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 18 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 21 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 22 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 23 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 26 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 27 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 28 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 29 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 얼쑤마루 2층 무대기계실 UPS | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.4 | 12.01 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.33 | 9.61 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2019.11.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호하나 내부저항 편차 발생됨에 따라 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(24도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 시설계 사무실 UPS
형 명 | KB30 | 제조일자 | 2022.04.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 1 | 13.19 | 11.04 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 2 | 13.07 | 10.95 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 3 | 12.99 | 10.66 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 4 | 13.1 | 11.26 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 5 | 12.99 | 10.97 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 6 | 13.01 | 10.9 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 7 | 13.08 | 10.9 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 8 | 13.14 | 10.94 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 9 | 13.11 | 10.85 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 10 | 13.13 | 10.63 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 11 | 13.07 | 10.63 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 12 | 13.1 | 10.75 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 13 | 13.14 | 10.77 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 14 | 13.07 | 11.01 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 15 | 13.06 | 10.62 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 16 | 12.94 | 11.19 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 17 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 18 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 21 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 22 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 23 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 26 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 27 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 28 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 29 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 시설계 사무실 UPS | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.19 | 11.26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12.94 | 10.62 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호함, 과거 과방전 발생됨에 따라 아트라스 기준치 13.35V/Cell 조정 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(25도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 전기실 정류기
형 명 | KB200 | 제조일자 | 2019.07.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 1 | 13.29 | 3.53 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 2 | 13.12 | 3.28 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 3 | 13.11 | 3.3 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 4 | 13.1 | 3.57 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 5 | 13.28 | 5.63 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 6 | 13.08 | 3.53 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 7 | 13.25 | 5.69 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 8 | 13.21 | 5.68 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 9 | 13.08 | 3.92 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 11 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 12 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 13 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 14 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 15 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 16 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 17 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 18 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 21 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 22 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 23 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 26 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 27 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 28 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 29 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.29 | 5.69 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.08 | 3.28 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2019.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 내부 저항 편차 발생됨에 따라 기대수명종료에 따른 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(23도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]