## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L1281 | 11.72 | 1.081 | 1.101 | 1.1 | 1.11 | 1.098 | 1.1 | 5J24AI/CA5J17I 5J24AI/CA5J17I 5J24AI/CA5J20I 5J21AI/CA5J20I 5J24AI/CA5J17I 5J24AI/CA5J17I | 25년 10월말 | 1.284 | 13.54
| 12.46 | 1.259 | 1.284 | 1.277 | 1.079 | 1.279 | 1.196 |  |  | 1.027 | 11.72
| 13.27 | 1.178 | 1.188 | 1.219 | 1.185 | 1.171 | 1.276
| 13.54 | 1.174 | 1.179 | 1.177 | 1.167 | 1.167 | 1.176
| 12.78 | 1.249 | 1.257 | 1.255 | 1.272 | 1.027 | 1.253
| 11.75 | 1.102 | 1.108 | 1.109 | 1.108 | 1.1 | 1.102
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 12.75 | 1.091 | 1.084 | 1.084 | 1.1 | 1.084 | 1.086 | 5J24AI/CA5J17I 5J24AI/CA5J17I
| 12.77 | 1.159 | 1.16 | 1.093 | 1.068 | 1.088 | 1.154