## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 02 . 13 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.57
업체명 | 온유로직스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김정구 |  |  |  | 연락처 | 010-8683-9610
제품명 | VCF335 PIJ01922C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.04.14-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.05.31
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.13 | 1.255 | 1.241 | 5 | 13 | 2.15 | 1.244 | 1.2293 | 4
2 | 2.14 | 1.244 | 1.23 | 5 | 14 | 2.14 | 1.254 | 1.2393 | 4
3 | 2.14 | 1.244 | 1.2293 | 4 | 15 | 2.16 | 1.238 | 1.2233 | 4
4 | 2.14 | 1.25 | 1.236 | 5 | 16 | 2.15 | 1.241 | 1.2263 | 4
5 | 2.15 | 1.235 | 1.2203 | 4 | 17 | 2.15 | 1.24 | 1.2253 | 4
6 | 2.15 | 1.228 | 1.2133 | 4 | 18 | 2.16 | 1.25 | 1.2353 | 4
7 | 2.15 | 1.22 | 1.2053 | 4 | 19 | 2.15 | 1.246 | 1.2313 | 4
8 | 2.15 | 1.24 | 1.2253 | 4 | 20 | 2.15 | 1.236 | 1.2213 | 4
9 | 2.14 | 1.25 | 1.2353 | 4 | 21 | 2.15 | 1.243 | 1.2283 | 4
10 | 2.15 | 1.236 | 1.2213 | 4 | 22 | 2.15 | 1.245 | 1.2303 | 4
11 | 2.16 | 1.224 | 1.2093 | 4 | 23 | 2.15 | 1.255 | 1.2403 | 4
12 | 2.16 | 1.244 | 1.2293 | 4 | 24 | 2.15 | 1.248 | 1.2333 | 4
|  |  |  | 51 |  | 4.125 | 99 |  | 48
기타 및 사진