## L6240
형 명 | L6240 | 제조일자 | 2019.07.19 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 온도 | 비고
2024-05-13 | 부산렌탈 | 고소장비 | 1 | 6.32 | 1.216 | 25
1.164
1.196
점검내용 | -. 파열 원인 확인 불가 → (-)케이블 탈거 후 축전지 탈거시 전지 파열 발생 -. 케이블 체결 상태 양호 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## L6240-1
형 명 | L6240 | 제조일자 | 2022.09.21 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 온도 | 비고
2024-05-13 | 부산렌탈 | 고소장비 | 1 | 6.13 | 1.189 | 22
1.188
1.186
2024-05-13 | 부산렌탈 | 고소장비 | 1 | 5.91 | 액없음 | 22
액없음
액없음
점검내용 | -. 단자부 체결 오류에 따른 극주 녹음 현상에 따른 커버 녹음 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## L6240-2
형 명 | L6240 | 제조일자 | 2024.03.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 온도 | 비고
2024-05-13 | 부산렌탈 | 고소장비 | 1 | 6.25 | 액없음 | 18
액없음
1.239
점검내용 | -. 단자부 체결 오류에 따른 극주 녹음 현상에 따른 커버 녹음 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진