## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 6 . 14 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.07
업체명 | CNI페이퍼 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박봉환 |  |  |  | 연락처 | 010-5359-2897
제품명 | VCES740 PIJ01386D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.09.14 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2022.09
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.16
1 | 2.13 | 1.292 | 1.2948 | 29 | 13 | 2.13 | 1.29 | 1.2928 | 29 | 전압min | 2.01
2 | 2.13 | 1.296 | 1.2988 | 29 | 14 | 2.01 | 1.166 | 1.1688 | 29 | 비중max | 1.303
3 | 2.14 | 1.295 | 1.2978 | 29 | 15 | 2.09 | 1.252 | 1.2548 | 29 | 비중min | 1.166
4 | 2.13 | 1.293 | 1.2958 | 29 | 16 | 2.08 | 1.229 | 1.2318 | 29 | 온도max | 29
5 | 2.13 | 1.29 | 1.2928 | 29 | 17 | 2.16 | 1.278 | 1.2808 | 29 | 온도min | 29
6 | 2.14 | 1.303 | 1.3058 | 29 | 18 | 2.14 | 1.295 | 1.2978 | 29
7 | 2.13 | 1.29 | 1.2928 | 29 | 19 | 2.14 | 1.301 | 1.3038 | 29
8 | 2.12 | 1.274 | 1.2768 | 29 | 20 | 2.14 | 1.294 | 1.2968 | 29
9 | 2.14 | 1.255 | 1.2578 | 29 | 21 | 2.15 | 1.291 | 1.2938 | 29
10 | 2.11 | 1.281 | 1.2838 | 29 | 22 | 2.15 | 1.293 | 1.2958 | 29
11 | 2.11 | 1.27 | 1.2728 | 29 | 23 | 2.14 | 1.291 | 1.2938 | 29
12 | 2.13 | 1.292 | 1.2948 | 29 | 24 | 2.13 | 1.291 | 1.2938 | 29
|  |  |  | 348 |  | 29 | 696 |  | 348
기타 및 사진