## VCIS825
형 명 | VCIS825 | 제조일자 | 2024.06.21 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 1 | 2.14 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 2 | 2.15 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 3 | 2.14 | 1.295 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 4 | 2.15 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 5 | 2.15 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 6 | 2.14 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 7 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 8 | 2.14 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 9 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 10 | 2.15 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 11 | 2.14 | 1.295 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 12 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 13 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 14 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 15 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 16 | 2.15 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 17 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 18 | 2.15 | 1.29 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 19 | 2.15 | 1.295 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 20 | 2.15 | 1.3 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 21 | 2.12 | 1.27 |  |  | 42 | 누액
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 22 | 2.15 | 1.295 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 23 | 2.15 | 1.295 |  |  | 42
2024-07-08 | 만도발레오 1공장 | 두산 3톤 지게차 | 24 | 2.15 | 1.295 |  |  | 42
점검내용 | 1. 24.06.25설치 후 #21번 전지 보액주기 짧음 2. 운행 중 누액 발생 3. 전조-커버 누액 흔적 無 →전조 하부 누액으로 판단 4.전압 및 비중 : 이상없음 →2.12~2.15V / 1.290~1.300 5.무상교체 진행 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 명판
누액 흔적
#21번 전지