## 충전완료
형 명 | VCD500 | 제조일자 | 2024.05.16 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-27 | 롯데마트 대덕테크노 벨리점 | 클라크 EPX16 | 1 | 2.16 | 1.145 | 1.1506 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 2 | 2.16 | 1.142 | 1.1483 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 3 | 2.16 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 4 | 2.16 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 5 | 2.16 | 1.141 | 1.1466 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 6 | 2.16 | 1.146 | 1.1516 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 7 | 2.16 | 1.14 | 1.1449 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 8 | 2.16 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 9 | 2.15 | 1.142 | 1.1476 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 10 | 2.16 | 1.14 | 1.1463 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 11 | 2.16 | 1.141 | 1.1473 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 12 | 2.16 | 1.142 | 1.1483 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 13 | 2.16 | 1.141 | 1.1466 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 14 | 2.16 | 1.142 | 1.1483 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 15 | 2.15 | 1.148 | 1.1543 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 16 | 2.16 | 1.146 | 1.1523 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 17 | 2.16 | 1.14 | 1.147 |  |  | 35
2024-08-27 |  |  | 18 | 2.16 | 1.142 | 1.149 |  |  | 35
2024-08-27 |  |  | 19 | 2.16 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 20 | 2.16 | 1.14 | 1.1463 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 21 | 2.15 | 1.14 | 1.1463 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 22 | 2.16 | 1.14 | 1.1463 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 23 | 2.16 | 1.141 | 1.1473 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 24 | 2.16 | 1.141 | 1.1473 |  |  | 34
점검내용 | 1. 총전압 51.83V, 충전완료 점등 확인 후 점검 기점검시 대비 비중 상승되었으나 만충전 기준에 도달하지 않아 공장 환류보충전 필요할 것으로 판단됨 2. 오전 점검시 충전되어 있지 않아 재충전 시도, 10칸 중 7칸 점등 48.13V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 충전 전
형 명 | VCD500 | 제조일자 | 2024.05.16 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-27 | 롯데마트 대덕테크노 벨리점 | 클라크 EPX16 | 1 | 2.01 | 1.14 | 1.1442 |  |  | 31
2024-08-27 |  |  | 2 | 2.01 | 1.138 | 1.1429 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 3 | 2.01 | 1.136 | 1.1409 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 4 | 2.01 | 1.136 | 1.1409 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 5 | 2.01 | 1.138 | 1.1429 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 6 | 2.01 | 1.141 | 1.1452 |  |  | 31
2024-08-27 |  |  | 7 | 2.01 | 1.137 | 1.1419 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 8 | 2.01 | 1.135 | 1.1399 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 9 | 2.01 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 10 | 2.01 | 1.135 | 1.1406 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 11 | 2.01 | 1.136 | 1.1416 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 12 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 13 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 14 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 15 | 2.01 | 1.145 | 1.1513 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 16 | 2.01 | 1.143 | 1.1486 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 17 | 2.01 | 1.136 | 1.1416 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 18 | 2.01 | 1.138 | 1.1429 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 19 | 2.01 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 20 | 2.01 | 1.137 | 1.1426 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 21 | 2.01 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 22 | 2.01 | 1.137 | 1.1426 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 23 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 24 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]