## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 8 . 29 )
접수내용 | BS |  |  |  | 총전압 | 53.18
업체명 | 동방노보펌 |  |  |  | 기 본
담당자 | 최준웅 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCES715 PIJ01383D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.05.03-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.25
1 | 2.25 | 1.253 | 1.2572 | 31 | 13 | 2.2 | 1.234 | 1.2382 | 31 | 전압min | 2.08
2 | 2.2 | 1.235 | 1.2392 | 31 | 14 | 2.15 | 1.224 | 1.2282 | 31 | 비중max | 1.2592
3 | 2.2 | 1.237 | 1.2412 | 31 | 15 | 2.08 | 1.211 | 1.2152 | 31 | 비중min | 1.2152
4 | 2.22 | 1.244 | 1.2482 | 31 | 16 | 2.18 | 1.245 | 1.2492 | 31 | 온도max | 31
5 | 2.23 | 1.238 | 1.2422 | 31 | 17 | 2.19 | 1.251 | 1.2552 | 31 | 온도min | 31
6 | 2.25 | 1.241 | 1.2452 | 31 | 18 | 2.22 | 1.255 | 1.2592 | 31
7 | 2.22 | 1.244 | 1.2482 | 31 | 19 | 2.23 | 1.243 | 1.2472 | 31
8 | 2.2 | 1.25 | 1.2542 | 31 | 20 | 2.21 | 1.241 | 1.2452 | 31
9 | 2.2 | 1.234 | 1.2382 | 31 | 21 | 2.21 | 1.248 | 1.2522 | 31
10 | 2.19 | 1.221 | 1.2252 | 31 | 22 | 2.2 | 1.249 | 1.2532 | 31
11 | 2.17 | 1.227 | 1.2312 | 31 | 23 | 2.21 | 1.243 | 1.2472 | 31
12 | 2.2 | 1.246 | 1.2502 | 31 | 24 | 2.22 | 1.241 | 1.2452 | 31
|  |  |  | 372 |  | 31 | 744 |  | 372
기타 및 사진