## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 10 . 14 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.22
업체명 | 대아이엔지 |  |  |  | 기 본
담당자 | 조종필 |  |  |  | 연락처 | 010-9878-8741
제품명 | VCE600 PIJ00710C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.08.08 - 002 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.08.28 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크지게차 2.5T
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.15
1 | 2.14 | 1.287 | 1.2849 | 22 | 13 | 2.14 | 1.286 | 1.2846 | 23 | 전압min | 2.11
2 | 2.14 | 1.285 | 1.2836 | 23 | 14 | 2.14 | 1.284 | 1.2826 | 23 | 비중max | 1.2966
3 | 2.14 | 1.287 | 1.2856 | 23 | 15 | 2.14 | 1.281 | 1.2796 | 23 | 비중min | 1.2656
4 | 2.13 | 1.268 | 1.2666 | 23 | 16 | 2.13 | 1.272 | 1.2706 | 23 | 온도max | 23
5 | 2.12 | 1.267 | 1.2656 | 23 | 17 | 2.12 | 1.269 | 1.2669 | 22 | 온도min | 22
6 | 2.12 | 1.268 | 1.2659 | 22 | 18 | 2.13 | 1.271 | 1.2689 | 22
7 | 2.13 | 1.271 | 1.2689 | 22 | 19 | 2.13 | 1.271 | 1.2696 | 23
8 | 2.11 | 1.272 | 1.2706 | 23 | 20 | 2.13 | 1.273 | 1.2716 | 23
9 | 2.12 | 1.267 | 1.2656 | 23 | 21 | 2.12 | 1.267 | 1.2656 | 23
10 | 2.15 | 1.298 | 1.2966 | 23 | 22 | 2.15 | 1.289 | 1.2876 | 23
11 | 2.14 | 1.287 | 1.2856 | 23 | 23 | 2.14 | 1.285 | 1.2836 | 23
12 | 2.14 | 1.285 | 1.2836 | 23 | 24 | 2.14 | 1.283 | 1.2816 | 23
|  |  |  | 273 |  | 22.7917 | 547 |  | 274
기타 및 사진