## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.08 | 비중(25도) 1: 1.098; 비중(25도) 2: 1.092; 비중(25도) 3: 1.1 | CC5E212J 5E22AC3 |  | 1.107 | 6.11
| 6.09 | 비중(25도) 1: 1.105; 비중(25도) 2: 1.101; 비중(25도) 3: 1.095 |  |  | 1.092 | 6.08
| 6.09 | 비중(25도) 1: 1.099; 비중(25도) 2: 1.102; 비중(25도) 3: 1.1
| 6.11 | 비중(25도) 1: 1.105; 비중(25도) 2: 1.107; 비중(25도) 3: 1.101
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6