## 동화약품
형 명 | VCF335 | 제조일자 | 2024.02.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 1 | 2.14 | 1.28 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 2 | 2.14 | 1.28 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 3 | 2.15 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 4 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 5 | 2.14 | 1.29 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 6 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 7 | 2.14 | 1.29 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 8 | 2.14 | 1.29 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 9 | 1.91 | 1.100이하 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 10 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 11 | 2.15 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 12 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 13 | 2.16 | 1.31 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 14 | 2.15 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 15 | 2.15 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 16 | 2.15 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 17 | 2.14 | 1.29 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 18 | 2.16 | 1.295 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 19 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 20 | 2.15 | 1.29 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 21 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 22 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 23 | 2.15 | 1.29 |  |  | 25
2025-02-19 | 동화약품 | FBR 2TON 입식 지게차 | 24 | 2.16 | 1.3 |  |  | 25
점검내용 | 1.전압 불량으로 인한 AS요청 2.#9번 CELL 전압 / 비중 : 1.91V / 1.100이하 3.이 외 전지 전압 /비중 : 이상없음 →2.14~2.16V / 1.290~1.300 4.#9번 무상교체 후 해체분석 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
형명
#9번 전지 전압
#9번 전지 비중