## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 진척률
[5 empty] | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.3333
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2022.12.13 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL25R184
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R648
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.12.08 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL18R113
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R487
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2024.05.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R456
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280M-48V | 2023.07.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R722
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | SKB | TY15R185
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R1515