## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 진척률
[5 empty] | 425 | 86 | 196 | 146 | 70.8333
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  | 비고 | 관리번호
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2023,04.07 | 1 |  | 1 |  | 상부카바 파열(원인불명) | 로케트 | TY15R122
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2023.05.18 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL15R397
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | DS15R109
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280-48V | 2024.02.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | JH18R101
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2021.11.11 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R309
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2022.06.02 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL18R449
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2024.02.16 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | NC20R122
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2023.09.20 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | SM18R109
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2022.02.16 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY15R1156
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2024.03.27 | 1 | 1 |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R107
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R531
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2023.12.27 | 1 |  | 1 |  | 9번캡 파손으로 인한 캡 교체 권고 | 로케트 | CL255R204
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2016.09.24 | 1 |  |  | 1 | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | CL18R202
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 85T/21-48V | 2018.12.19 | 1 |  |  | 1 | 심방전 및 7년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | TY25C703
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY20C303
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 케이블 크랙으로인한 쇼트 위험 및 수명종료로 인한 교체 권고, 절연테이프로 처리 완료 | 로케트 | TY25C553
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2021.11.12 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R305
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2021.09.16 | 1 |  | 1 |  | 메인케이블 피복 벗겨짐, 철함케이블 도르래 설치 권고 절연테이프로 처리 완료 | 로케트 | CL18R224
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2022.03.11 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족 보액권고 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R224
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY25C183
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCE740-48V | 2023.07.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | HD35C134
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI585-48V | 2024.11.15 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | HD20C109
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족 보액권고 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY25C508
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCE600-48V | 2017.05.17 | 1 |  |  | 1 | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | CL20C126
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.01.04 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R332
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.10.27 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R182
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.04.27 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R135
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY25C305
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF340 | 2021.10.03 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | GS유아사 | TY18R424
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R151
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY10R113
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2024.05.17 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY15R107
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280-48V | 2019.03.22 | 1 |  |  | 1 | 극주 상승 및 심방전으로 인한 수명종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R507
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2024.10.07 | 1 |  | 1 |  | 보충전 필요 | 로케트 | TY20R107
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2024.03.22 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R156
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280-48V | 2018.02.20 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY18R180
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2024.02.08 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY20R134
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2021.10.20 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY18R212
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VSFL280-48V | 2017.04.30 | 1 |  |  | 1 | 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 히타치 | TY18R238
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.04.28 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R446
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF4N-48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | GS유아사 | NC15R337
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R434
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCI335-48V | 2018.07.14 | 1 |  |  | 1 | 극주 상승 및 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | DS25R134
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 철함 부식 심각 및 수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | SS30E105
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.03.15 | 1 |  | 1 |  | #12번 셀 틸트 시 1.70, 수명종료로 셀 교 체 권고 및 보충전 필요 | 로케트 | TY15R104
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2022.09.23 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL20R111
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2022.07.07 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY15R1051
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VSF4-48V | 2018.04.07 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | GS유아사 | NC15R146
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCI335-48V | 2020.01.08 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL15R184
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.11.16 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL20R313
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2023.02.24 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC20R159
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.11.12 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL20R311
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 철함고정핀 고장으로 인한 점검 불가 지게차 수리 필요 | 로케트 | TY18R1494
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.08.26 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R164
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2022.12.13 | 1 | 1 | 3 |  |  | 로케트 | CL25R184
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R648
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.12.08 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL18R113
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R487
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2024.05.17 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R456
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280M-48V | 2023.07.24 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R722
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | SKB | TY15R185
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R1515
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF335-48V | 2020.01.28 | 1 |  |  | 1 | 보액관리 미흡, 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL20R218
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCI365-48V | 2022.10.21 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS25R102
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCI335-48V | 2022.11.24 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL18R703
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | NC18R192
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280M-48V | 2022.10.26 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY15R383
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF335-48V | 2022.03.14 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R344
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VSF4-48V | 2021.06.15 | 1 |  | 1 |  | #8.9번 셀 수명 종료로 교체 권고 | GS유아사 | TY15R902
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280-48V | 2020.03.13 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY18R282
4월 7일 ~ 9일 2주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2021.01.12 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL15R239
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2016.01.29 | 1 |  |  | 1 | #9번 셀 수명종료 및 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R185
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2020.02.05 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL20R222
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2021.12.07 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | NC20R115
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2024.04.08 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R348
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | NC15R162
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2024.12.26 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY15R512
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 2024 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS25R124
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2023.05.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC20R112
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2023.12.12 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R133
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL10R002
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2016.08.27 | 1 |  |  | 1 | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | CL25R108
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2022.01.12 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY18R327
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2020.01.02 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL15R180
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2024.04.18 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25C134
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2023.09.06 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS25R112
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2024.12.11 | 1 |  | 1 |  | 보충전 필요 | 로케트 | TY18R295
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VSIL312-48V | 2015.12 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 교체 및 배터리 상단 이물질에 의한 쇼트 위험 | 히타치 | TY18R214
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2021.09.28 | 1 |  |  | 1 | 증류수 부족, 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TC18R101
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY10R135
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2023.08.10 | 1 |  | 1 |  | 케이블 레일 파손 및 과방전으로 보충전 필요 | 로케트 | CL15R190
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2021.03.05 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS20R106
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2024.07.04 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 보액 필요 | 로케트 | CL18R178
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2023.06.20 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | SM15R101
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2023.07.17 | 1 |  | 1 |  | #2번 셀 캡 파손 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY25R103
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2019.07.11 | 1 |  |  | 1 | 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R290
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2022.11.08 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R126
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY10R111
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R234
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2021.04.28 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 및 증류수 보액 필요함 | 로케트 | TY15R886
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2023.03.14 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC18R104
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY13R126
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2022.07.19 | 1 |  | 1 |  | 커넥터 장착 필요, 쇼트위험 있음 | 로케트 | CL18R619
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2019.07.12 | 1 |  |  | 1 | 극주 상승 및 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R292
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI300-48V | 2012.02.08 | 1 |  |  | 1 | 극주 상승 및 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | DS18R106
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2023.07.08 | 1 |  | 1 |  | 캡빠짐 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC15R141
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL25R342
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2022.03.04 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R342
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2024.07.01 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | NC15R182
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2023.07.18 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL25R208
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VSIL370-48V | 2015.03 | 1 |  |  | 1 | 심방전 및 수명종료로 인한 교체 권고 | 고베 | TY4R19
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2021.01.21 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL18R352
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL20E123
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VSFL280-48V | 2024.05.21 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | SKB배터리 | TY15R349
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R294
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 지게차 수리 대기품으로 점검 불가 | 로케트 | TY15R460
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 2022.12.12장착 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY20R101
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCD170-24V | 2023.04.05 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | SS25E393
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20E116
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2021.11.12 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R305
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | SS25E273
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2024.12.06 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY18R251
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2017.04.12 | 1 |  |  | 1 | 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R169
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCE600-48V | 2020.07.06 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL20C195
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY28C109
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCD400M-48V | 2022.12.09 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY15C1375
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCF400-48V | 2017.04.18 | 1 |  |  | 1 | 8년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | KM25C118
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCDH580-48V | 2021.08.19 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | KM25C117
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | TY20C380
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCE600-48V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | 확인불가
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCE740-48V | 2023.01.04 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL32C115
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | 확인불가
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료 및 메인(-)케이블 커버 없음 쇼트 위험 | 로케트 | TY25C791
4월 16일 ~ 18일 3주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료 교체 권고 | 로케트 | CL18R290
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2023.06.02 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R137
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2023.01.09 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 및 #24번셀 불량으로 교체 권고 | 로케트 | TY15R333
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | DS25R118
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | GS7FBR15-48V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R411
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2021.08.20 | 1 |  | 1 |  | 지게차 계기판 고장 | 로케트 | NC15R155
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2022.09.06 | 1 |  | 1 |  | 지게차 케이블 도르래 손상 교체 필요 | 로케트 | CL18R173
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2023.07.17 | 1 |  | 1 |  | #24번셀 캡파손, 교체 완료 | 로케트 | CL25R132
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCI335-48V | 2016.09.24 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 배터리 교체 권고 | 로케트 | CL15R167
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF400-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY20R262
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2023.12.01 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL15R165
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280-48V | 2021.01.13 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 교체 권고, #6,13,23,24 셀 수명종료 | 로케트 | TY15R287
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2022.03.14 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SM18R111
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY18R310
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R225
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL25R206
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCI335-48V | 2019.05.13 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 배터리 교체 권고 | 로케트 | CL18R242
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCD170-24V | 2024.08.05 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | SS25E103
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R267
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY13R108
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280-48V | 2020.01.18 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY18R286
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF400-24V | 2021.07.09 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL10R105
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R186
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2021.10.06 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL25R218
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2023.08.10 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | CL25R202
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VSIL312-48V | 2016.09 | 1 |  |  | 1 | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 히타치 | TY18R123
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280-48V | 2019.02.11 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | TY15R337
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCI335-48V | 2022.06.17 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | CL18R463
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF340-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  | 보충전 및 #12, 13번 셀 수명종료로 교체 권고 | GS유아사 | TY18R581
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | SM15R102
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VSIL312-48V | 2016.1 | 1 |  |  | 1 | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 히타치 | TY18R165
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E299
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2023.08.29 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E105
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2022.07.28 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R333
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2022.04.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CT18R125
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2024.09.25 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CT18R157
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2022.08.16 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CT18R194
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2021.10.22 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL25R151
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.05.19 | 1 |  | 1 |  | 과보액으로 인한 증류수 보충 교육 권고 | 로케트 | CL15R101
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2021.02.18 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로인한 보충 권고 | 로케트 | TY15R519
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCI335-48V | 2019.10.23 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL15R169
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF340-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY18R1292
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VSFL280-48V | 2017.01.06 | 1 |  |  | 1 | 8년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 히타치 | TY18R233
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2019.01.24 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20R155
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2021.04.23 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | CL25R261
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2024.01.15 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20R104
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF340-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY18R581
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.04.18 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY18R255
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.04.20 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY18R157
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2024.07.09 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY18R289
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCI335-48V | 2019.07.17 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R294
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 2023.02 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | GS유아사 | TV20E110
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2025.02.13 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | TY15R1057
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.05.23 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R213
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2021.10.28 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 보액필요 | 로케트 | TY15R186
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VSIL370-48V | 2015.08 | 1 | 1 |  |  |  | 고베 | TY15R774
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2024.04.17 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | NC15R170
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.10.02 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 , 보액필요 | 로케트 | NC18R163
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VSF4-48V | 2023 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 보액필요 | GS유아사 | CT15R103
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 보액필요 | 명판확인불가 | CL20E137
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E295
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2023.02.10 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한보충전 권고 | 로케트 | SS25E325
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E353
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E179
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E161
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E157
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E229
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2023.03.20 | 1 | 1 |  |  |  | 로케트 | SS25E377
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E355
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2022.01.20 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | SS25E217
71 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 명판확인불가 | SS25E381
72 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과보액, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E193
73 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2022.02.16 | 1 |  | 1 |  | #6, #9, #12셀 수명종료 | 로케트 | SS25E279
74 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 2PZB150 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 타사 | CR15E103
75 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 3VBS240-24V | 2022.02 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 티사 | TY25E239
76 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2021.05.24 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E163
77 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 2PZS250 | 2019.02 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 타사 | JH25S103
78 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 타사 | CL20S142
79 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  | 타사 | CL20S146
4월 21일 ~ 23일 4주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  | 충전 권유 | 명판확인불가 | SS25E151
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  | 충전 권유 | 명판확인불가 | SS20E108
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2022.02.11 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E221
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2020.05.28 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 로케트 | SS25S134
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 명판확인불가 | SS25E134
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2023.06.15 | 1 | 1 |  |  | 충전 권유 | 로케트 | SS25E191
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2021.05.17 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권유 | 로케트 | SS25E195
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCE650-48 | 2022.08.12 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C251
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  | 충전 권유 | 명판확인불가 | NC15C101
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD400-48 | 2024.11.22 | 1 |  | 1 |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권유 | 로케트 | TY15C177
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 명판확인불가 | TY20C365
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCE740-48 | 2023.11.20 | 1 | 1 |  |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권유 | 로케트 | CL32C117
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD400-48 | 2021.08.21 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 로케트 | TY15C851
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 2018.1 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 명판확인불가 | TY25C619
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 2PZS250(타사) | 2019 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | JH25S107
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 2HPZB150 | 2022 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | CR15E105
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 2PZS250(타사) | 2019.02 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | JH25S115
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 3VBS210 | 2022.02 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 타사제품 | TY20E166
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | L-6240(4EA) | 2023.11.06 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25E102
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS20E110
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 명판확인불가 | CL20E120
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | L-6240(4EA) | 2023.02.15 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 로케트 | TY20E111
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | BDC6-265-GC(타사제품) | 2024.01.09 | 1 | 1 |  |  | 무누액전지 | 타사제품 | 2410006859
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | XDC31MF(타사제품) | 2023.10.01 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | TY20E162
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 85T19(타사제품) | 2017.11.04 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | TY25C343
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.11.24 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R699
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF340-48 | 2022 | 1 |  | 1 |  | 과방전 보충전 필요 | (GS YUASA) | TY18R750
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280M-48 | 2022.05.12 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료 및 액마름 | 로케트 | TY15R386
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2023.10.11 | 1 |  | 1 |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | CL18R753
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | DSIL370-48 | 2013.05 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료 | 고베 | TY15R864
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VSFC280-48 | 2017.05.23 | 1 |  |  | 1 | 기대수명종료 | 히타치 | TY15R273
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280M-48 | 2022.05.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | NC15R317
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2024.07.01 | 1 |  | 1 |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | CL18R228
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2023.11.08 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R286
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280-48 | 2021.10.20 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY18R212
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280M-48 | 2022.03.22 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1025
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.06.02 | 1 |  | 1 |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | CL18R449
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전 보충전 필요 | 명판확인불가 | NC18R172
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.06.24 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R497
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.06.17 | 1 |  | 1 |  | 메인(+) 케이블 교체필요, 보충전 필요 | 로케트 | CL18R489
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료 | 명판확인불가 | NC15R114
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VSFL320-48 | 2020.08 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 코베 | TY18R376
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF335-48 | 2021.03.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25R259
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280-48 | 2018.10.01 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과 사용 | 로케트 | TY15R231
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280-48 | 2023.01.31 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R268
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCD170-48 | 2021.06.14 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료 | 로케트 | TY10R126
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료 | 명판확인불가 | NC15R121
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 수명종료 | 명판확인불가 | NC15R112
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCFS670 | 2019.06.13 | 1 |  |  | 1 | 수명종료에 따른 구매권유 | 로케트 | TY25C396
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCDH580M | 2022.08.29 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 따른 수명종료 | 로케트 | TY20C549
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 수명종료에 따른 구매 권유 | 확인불가 | TY25C300
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 확인불가 | TY25C786
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 수명종료에 따른 구매 권유 | 확인불가 | TY30C123
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C635
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C168
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C497
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCD400 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | NC15C124
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | CL20C113
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 85T/21 | 2018.08.21 | 1 |  |  | 1 | 수명종료에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C624
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 확인불가 | TY25C444
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 확인불가 | TY25C779
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C315
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C773
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비고장에 의한 점검 권유 | 확인불가 | CL25C925
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCE600 | 2023.07.10 | 1 |  | 1 |  | 보액필요 | 로케트 | HD25C279
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | CT20C110
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCFS670 | 2024.04.16 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY25C171
5월 7일 ~ 9일 2주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VGD565 | 2017.08.21 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | GS유아사 | NC25C112
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C489
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCD400M | 2022.03.30 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 수명종료 | 로케트 | TC10C101
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 보액 필요 | 확인불가 | CL25C257
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCDH580M | 2021.08.11 | 1 |  |  | 1 | 활물질 탈락 심화, 교체 필요 | 로케트 | TY20C292
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCDH580M | 2022.08.18 | 1 |  | 1 |  | 액부족, 보액 권고 | 로케트 | NC25C137
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | CL30C124
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 5HPZS625 | 2019.09 | 1 |  |  | 1 | 활물질 탈락 심화, 교체 필요 | 호페케 | JH20C117
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCE650 | 2022.12.16 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C361
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 85T/21 | 2024.01.29 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C646
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2023.12.15 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY18R1492
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF335 | 2017.09.04 | 1 |  |  | 1 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | CL20R116
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VSIL370 | 2012.1 | 1 |  |  | 1 | 쇼트-카바 녹음, 전지밀림 교체 대상 | 고베 | TY15R157
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF335 | 2023.10.13 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20R125
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2023.04.18 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R900
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280 | 2020.01.23 | 1 |  |  | 1 | 액 부족, 교체 권고 | 로케트 | TY15R432
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2023.03.15 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R481
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCI335 | 2022.11.17 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R683
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2024.01.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R482
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 2022.01.28 장착 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY20R120
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCE650 | 2023.07.10 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C1228
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C710
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY32C103
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C795
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/21 | 2018.12.07 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #20번 셀 교체 필요 | 로케트 | TY32C131
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C661
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/19 | 2018.07 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY25C535
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 3Y0-DX45MH-13AB | 2019.04 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 고베 | NC15C173
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH580M | 2022.09.19 | 1 |  | 1 |  | 전압, 비중 이상없으나 19~24번 셀 와이퍼 선 설치, 방전 위험 | 로케트 | TY20C247
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #12번 셀 커넥터 교체 필요, #21번 셀 교체 필요 | 확인불가 | TY25C389
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH580 | 2020.09.07 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C734
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C788
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH580 | 2024.12.03 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 및 보액 필요 | 로케트 | TY20C275
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/15 | 2018.07.06 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C277
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C515
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY32C110
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 보액 필요 | 확인불가 | TY25C383
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY30C205
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH460 | 2019.03.27 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC20C121
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD450 | 2023.11.03 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C104
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCI505 | 2021.03.12 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY20C381
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C283
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C739
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C719
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY20C305
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 출입문 고장에 의한 측정불가 | 확인불가 | TY25C701
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 4HPZS560 | 2020.07 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고, 전압 측정 불가 | 호페케 | HS30C101
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 65T19 | 2018.03.17 | 1 |  |  | 1 | 1번 셀 단자 녹음에 의한 카바 녹음, 수명종료 | 로케트 | TY25C451
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.02.09 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #4, #5번 셀 관찰 필요 | 로케트 | SS25E341
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.04.03 | 1 |  | 1 |  | 1번 셀 쇼트, 단자 녹음, 메인셀 교체 필요 | 로케트 | SS25E397
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.04.06 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E367
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2021.05.24 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E175
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가, 24V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | SS20E110
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | SS20E104
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | SS25E233
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.02.06 | 1 |  | 1 |  | 보충전 권고 | 로케트 | SS25E335
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 액고갈, 수명종료 | 확인불가 | TY20C380
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C796
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | KM25C117
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 와이퍼용 전원 사용, 방전 우려 | 로케트 | TY30C160
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCE740 | 2023.06.01 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL30C474
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCE650 | 2019.06.17 | 1 |  |  | 1 | 메인케이블 터짐, 교체 필요 | 로케트 | CL25C118
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VSF4 | 2021.04.27 | 1 |  | 1 |  | #11번 셀 교체 필요, 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R878
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2022.07.26 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CT18R158
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2022.03.11 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R277
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2022.02.23 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E245
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2025.02.10 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | SS25E102
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VSIL312 | 2015.12 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 고베 | TY18R204
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VSF4 | 2022.08.05 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | GS유아사 | TY18R1490
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY15R553
71 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | CT18R103
72 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2024.02.21 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R187
73 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2024.09.25 | 1 |  | 1 |  | 보충전 권고 | 로케트 | CT18R157
74 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가('23.08.18 설치) | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | NC15R106
75 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF335 | 2022.03.29 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 14~15번 셀 단자, 14번 셀 캡 교체 필요 | 로케트 | NC25R106
76 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2024.09.25 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R1788
5월 14일 ~ 16일 3주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 2019.03.22 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C716
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCDH850 | 2017.03.06 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY25C735
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C712
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD400M | 2023.11.29 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC15C116
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | OPZS800 | 2020.05.28 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 구매권유 , 단자부식, 액마름 | 썬라이트 | DS30C408
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 2022.12.26 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | TY25C627
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCDH580 | 2023.05.24 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL20C118
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCF400 | 2023.02.26 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY15C163
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C650
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCE740 | 2021.12.04 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL30C356
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCE715 | 2019.12.19 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | HD25C113
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C697
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD400M | 2023.03.31 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY10C112
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD450 | 2018.04.27 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | DS15C103
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C769
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C654
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCDH580M | 2022.08.26 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C246
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.17 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C494
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.18 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | KM24C140
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE715 | 2016.09.18 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유, 액없음 | 로케트 | HD25C144
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCFS670 | 2022.04.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY25C149
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | DX565 | 2015.10.04 | 1 |  | 1 |  | #19,#21번 열등셀 | 히타치 | NC25C176
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VSDX565 | 2016.08.22 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C257
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  | 충전 요망 | 명판확인불가 | CL25C298
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2024.07.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C648
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 액없음 , 증류수 관리 요망 | 명판확인불가 | CL25C104
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인블가 | NC25C158
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | KM25C139
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | TY20C139
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.07.06 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 타사제품 | TY20C277
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE600 | 2021.05.11 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20C237
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE600 | 2017.05.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20C127
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCI585 | 2022.05.02 | 1 |  | 1 |  | 액없음,증류수보액,보충전 권고 | 로케트 | TY20C217
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580 | 2019.01.04 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C569
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | JH20C119
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | NC20C108
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | TY20C298
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.08.27 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 타사제품 | TY25C725
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C744
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.07 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C556
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C529
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | CL25C191
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C746
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2023.02.13 | 1 |  | 1 |  | 보액 필요 | 로케트 | CL25C1088
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCD400M | 2023.11.29 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C1198
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | TY30C189
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCJ3-72V | 2020.07.24 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | SM18C102
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580M | 2022.03.07 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유,와이퍼 센서선 부착(12V) | 로케트 | NC25C127
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C346
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE740 | 2023.07.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | HD35C134
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 확인불가 | TY25C682
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2021.10.14 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C227
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | CL25C195
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | CL20C147
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 확인불가 | TY25C602
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCD450 | 2021.09.14 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C105
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCI505 | 2022.01.26 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C310
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580 | 2019.07.10 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C190
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C363
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | TY32C102
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C748
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VGD565 | 2018.12.12 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | GS YUASA | NC25C140
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2019.06.30 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C359
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF340 | 2022 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1315
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF335 | 2018.03 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | GS YUASA | TY20R132
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF280M | 2021.10.26 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1101
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF280M | 2024.01.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL15R182
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2022.11.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R665
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2022.07.14 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R513
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2023.11.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R763

## Sheet1
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  | 비고 | 관리번호 | 담당 | 입력날짜
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 2019.03.22 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C716 | 박재호 | 2025-05-14
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCDH850 | 2017.03.06 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY25C735 | 박재호 | 2025-05-14
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C712 | 박재호 | 2025-05-14
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD400M | 2023.11.29 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC15C116 | 박재호 | 2025-05-14
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | OPZS800 | 2020.05.28 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 구매권유 , 단자부식, 액마름 | 썬라이트 | DS30C408 | 박재호 | 2025-05-14
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 2022.12.26 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | TY25C627 | 박재호 | 2025-05-14
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCDH580 | 2023.05.24 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL20C118 | 박재호 | 2025-05-14
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCF400 | 2023.02.26 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY15C163 | 박재호 | 2025-05-14
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C650 | 박재호 | 2025-05-15
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCE740 | 2021.12.04 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL30C356 | 박재호 | 2025-05-15
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCE715 | 2019.12.19 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | HD25C113 | 박재호 | 2025-05-15
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C697 | 박재호 | 2025-05-15
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD400M | 2023.03.31 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY10C112 | 박재호 | 2025-05-15
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD450 | 2018.04.27 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | DS15C103 | 박재호 | 2025-05-15
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C769 | 박재호 | 2025-05-15
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C654 | 박재호 | 2025-05-15
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCDH580M | 2022.08.26 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C246 | 박재호 | 2025-05-15
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.17 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C494 | 박재호 | 2025-05-16
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.18 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | KM24C140 | 박재호 | 2025-05-16
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE715 | 2016.09.18 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유, 액없음 | 로케트 | HD25C144 | 박재호 | 2025-05-16
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCFS670 | 2022.04.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY25C149 | 박재호 | 2025-05-16
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | DX565 | 2015.10.04 | 1 |  | 1 |  | #19,#21번 열등셀 | 히타치 | NC25C176 | 박재호 | 2025-05-16
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VSDX565 | 2016.08.22 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C257 | 박재호 | 2025-05-16
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  | 충전 요망 | 명판확인불가 | CL25C298 | 박재호 | 2025-05-16
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2024.07.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C648 | 박철남 | 2025-05-14
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 액없음 , 증류수 관리 요망 | 명판확인불가 | CL25C104 | 박철남 | 2025-05-14
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인블가 | NC25C158 | 박철남 | 2025-05-14
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | KM25C139 | 박철남 | 2025-05-14
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | TY20C139 | 박철남 | 2025-05-14
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.07.06 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 타사제품 | TY20C277 | 박철남 | 2025-05-14
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE600 | 2021.05.11 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20C237 | 박철남 | 2025-05-14
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE600 | 2017.05.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20C127 | 박철남 | 2025-05-15
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCI585 | 2022.05.02 | 1 |  | 1 |  | 액없음,증류수보액,보충전 권고 | 로케트 | TY20C217 | 박철남 | 2025-05-15
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580 | 2019.01.04 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C569 | 박철남 | 2025-05-15
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | JH20C119 | 박철남 | 2025-05-15
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | NC20C108 | 박철남 | 2025-05-15
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | TY20C298 | 박철남 | 2025-05-15
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.08.27 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 타사제품 | TY25C725 | 박철남 | 2025-05-15
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C744 | 박철남 | 2025-05-15
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.07 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C556 | 박철남 | 2025-05-15
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C529 | 박철남 | 2025-05-16
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | CL25C191 | 박철남 | 2025-05-16
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C746 | 박철남 | 2025-05-16
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2023.02.13 | 1 |  | 1 |  | 보액 필요 | 로케트 | CL25C1088 | 박철남 | 2025-05-16
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCD400M | 2023.11.29 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C1198 | 박철남 | 2025-05-16
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | TY30C189 | 박철남 | 2025-05-16
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCJ3-72V | 2020.07.24 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | SM18C102 | 박철남 | 2025-05-16
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580M | 2022.03.07 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유,와이퍼 센서선 부착(12V) | 로케트 | NC25C127 | 김진태 | 2025-05-14
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C346 | 김진태 | 2025-05-14
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE740 | 2023.07.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | HD35C134 | 김진태 | 2025-05-14
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 확인불가 | TY25C682 | 김진태 | 2025-05-14
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2021.10.14 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C227 | 김진태 | 2025-05-14
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | CL25C195 | 김진태 | 2025-05-14
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | CL20C147 | 김진태 | 2025-05-14
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 | 심방전으로 인한 구매권유 | 확인불가 | TY25C602 | 김진태 | 2025-05-15
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCD450 | 2021.09.14 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C105 | 김진태 | 2025-05-15
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCI505 | 2022.01.26 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C310 | 김진태 | 2025-05-15
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580 | 2019.07.10 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C190 | 김진태 | 2025-05-15
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C363 | 김진태 | 2025-05-15
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | TY32C102 | 김진태 | 2025-05-15
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C748 | 김진태 | 2025-05-15
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VGD565 | 2018.12.12 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | GS YUASA | NC25C140 | 김진태 | 2025-05-15
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2019.06.30 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C359 | 김진태 | 2025-05-15
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF340 | 2022 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1315 | 김진태 | 2025-05-16
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF335 | 2018.03 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유 | GS YUASA | TY20R132 | 김진태 | 2025-05-16
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF280M | 2021.10.26 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1101 | 김진태 | 2025-05-16
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF280M | 2024.01.19 | 1 |  | 1 |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL15R182 | 김진태 | 2025-05-16
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2022.11.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R665 | 김진태 | 2025-05-16
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2022.07.14 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R513 | 김진태 | 2025-05-16
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2023.11.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R763 | 김진태 | 2025-05-16