## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 03 . 26 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.25
업체명 | 퍼시스 충주공장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 최귀열 담당자 |  |  |  | 연락처 | 010-8235-4927
제품명 | VCE740 PIJ01190H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 231002-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 23.11.16 |  |  |  | 장비(지게차) | 현대지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.02
1 | 2 | 1.136 | 1.1353 | 24 | 13 | 2.01 | 1.142 | 1.1427 | 26 | 전압min | 2
2 | 2.01 | 1.14 | 1.1407 | 26 | 14 | 2.01 | 1.146 | 1.1481 | 28 | 비중max | 1.1604
3 | 2.01 | 1.149 | 1.1504 | 27 | 15 | 2.01 | 1.143 | 1.1451 | 28 | 비중min | 1.1284
4 | 2 | 1.13 | 1.1314 | 27 | 16 | 2.01 | 1.137 | 1.1391 | 28 | 온도max | 28
5 | 2 | 1.127 | 1.1284 | 27 | 17 | 2.01 | 1.149 | 1.1511 | 28 | 온도min | 24
6 | 2.01 | 1.142 | 1.1427 | 26 | 18 | 2.01 | 1.147 | 1.1484 | 27
7 | 2.01 | 1.143 | 1.1444 | 27 | 19 | 2 | 1.129 | 1.1297 | 26
8 | 2.01 | 1.147 | 1.1491 | 28 | 20 | 2.02 | 1.152 | 1.1534 | 27
9 | 2.02 | 1.152 | 1.1541 | 28 | 21 | 2.02 | 1.159 | 1.1604 | 27
10 | 2 | 1.133 | 1.1351 | 28 | 22 | 2.01 | 1.147 | 1.1477 | 26
11 | 2.02 | 1.152 | 1.1541 | 28 | 23 | 2.02 | 1.153 | 1.1537 | 26
12 | 2.01 | 1.14 | 1.1407 | 26 | 24 | 2.02 | 1.152 | 1.152 | 25
|  |  |  | 322 |  | 26.8333 | 644 |  | 322
기타 및 사진