## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.28 | 비중(25도) 1: 1.245; 비중(25도) 2: 1.24; 비중(25도) 3: 1.241 | CC5D222J 5D24AC1 | 2025.06.05
| 6.27 | 비중(25도) 1: 1.244; 비중(25도) 2: 1.242; 비중(25도) 3: 1.24
| 6.28 | 비중(25도) 1: 1.24; 비중(25도) 2: 1.245; 비중(25도) 3: 1.241
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6