## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 09 . 04 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.75
업체명 | K모터스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김효신 |  |  |  | 연락처 | 010-3619-4142
제품명 | VCE650 PIJ00711C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2016.10.21-006 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2016.10 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 2.5T 지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.12
1 | 2.06 |  | -0.0175 |  | 13 | 2.12 |  | -0.0175 |  | 전압min | 2.06
2 | 2.06 |  | -0.0175 |  | 14 | 2.08 |  | -0.0175 |  | 비중max | -0.0175
3 | 2.07 |  | -0.0175 |  | 15 | 2.11 |  | -0.0175 |  | 비중min | -0.0175
4 | 2.12 |  | -0.0175 |  | 16 | 2.12 |  | -0.0175 |  | 온도max | 0
5 | 2.12 |  | -0.0175 |  | 17 | 2.11 |  | -0.0175 |  | 온도min | 0
6 | 2.12 |  | -0.0175 |  | 18 | 2.12 |  | -0.0175
7 | 2.12 |  | -0.0175 |  | 19 | 2.12 |  | -0.0175
8 | 2.12 |  | -0.0175 |  | 20 | 2.12 |  | -0.0175
9 | 2.11 |  | -0.0175 |  | 21 | 2.1 |  | -0.0175
10 | 2.11 |  | -0.0175 |  | 22 | 2.11 |  | -0.0175
11 | 2.11 |  | -0.0175 |  | 23 | 2.12 |  | -0.0175
12 | 2.11 |  | -0.0175 |  | 24 | 2.11 |  | -0.0175
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
기타 및 사진

## Sheet1
24번셀 전압 | 24번셀 비중