## 이동윤 파트장
KT&G 영주공장 점검 현황
총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
8 | 6 | 1 | 1
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  | 비고 | 관리번호
[6 empty] | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 내용
1 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCES715-48V | 2022.12.23 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB013
2 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCE715-48V | 2021.05.13 | 1 |  | 1 |  | 전반적으로 액 부족, 보액 권고 | 로케트 | GB039
3 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCE660-48V | 2016.10.24 | 1 |  |  | 1 | 약 9년 이상 운용 제품으로 구매 권고 | 로케트 | GB036
4 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCE715-48V | 2021.03.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB046
5 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | 3VBS240-24V(타사) | 2022.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | SEAWILL | GB049
6 | KT & G 영주공장 | 2025-09-11 | VCD170-4V | 2018.08.05 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB057
7 | KT & G 영주공장 | 2025-09-11 | VCE600-48V | 2020.11.10 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB058
8 | KT & G 영주공장 | 2025-09-11 | 확인불가(타사) | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 썬라이트 | GB063