## 5020호
지게차 점검 일지 ( 2026. 03 . 25 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 52.83
업체명 | CJ평택사조 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이민웅 파트장 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF335-48V(PIJ01922C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.18-007(차량 구분번호 5020호, 평택17호) |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 CRX25FL
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.24
1 | 2.19 | 1.2997 | 1.2906 | 12 | 13 | 2.21 | 1.295 | 1.2859 | 12 | 전압min | 1.96
2 | 2.23 | 1.321 | 1.3119 | 12 | 14 | 2.22 | 1.294 | 1.2849 | 12 | 비중max | 1.3119
3 | 2.21 | 1.309 | 1.2999 | 12 | 15 | 2.22 | 1.3 | 1.2909 | 12 | 비중min | 1.0216
4 | 2.21 | 1.305 | 1.2959 | 12 | 16 | 2.21 | 1.302 | 1.2929 | 12 | 온도max | 13
5 | 2.21 | 1.302 | 1.2929 | 12 | 17 | 2.21 | 1.299 | 1.2899 | 12 | 온도min | 12
6 | 2.21 | 1.309 | 1.2999 | 12 | 18 | 2.21 | 1.301 | 1.2919 | 12
7 | 2.22 | 1.305 | 1.2959 | 12 | 19 | 1.96 | 1.03 | 1.0216 | 13
8 | 2.21 | 1.305 | 1.2959 | 12 | 20 | 2.24 | 1.32 | 1.3109 | 12
9 | 2.2 | 1.311 | 1.3019 | 12 | 21 | 2.21 | 1.307 | 1.2979 | 12
10 | 2.21 | 1.303 | 1.2939 | 12 | 22 | 2.21 | 1.312 | 1.3029 | 12
11 | 2.21 | 1.299 | 1.2899 | 12 | 23 | 2.2 | 1.304 | 1.2949 | 12
12 | 2.2 | 1.312 | 1.3029 | 12 | 24 | 2.23 | 1.319 | 1.3099 | 12
|  |  |  | 144 |  | 12.0417 | 289 |  | 145
기타 및 사진

## 5016호
지게차 점검 일지 ( 2026. 03 . 25 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 54.29
업체명 | CJ평택사조 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이민웅 파트장 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF335-48V(PIJ01922C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.18-003(차량 구분번호 5020호, 평택13호) |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 CRX25FL
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.27
1 | 2.26 | 1.299 | 1.2955 | 20 | 13 | 2.26 | 1.303 | 1.303 | 25 | 전압min | 2.25
2 | 2.26 | 1.303 | 1.3016 | 23 | 14 | 2.27 | 1.301 | 1.301 | 25 | 비중max | 1.3067
3 | 2.26 | 1.302 | 1.3013 | 24 | 15 | 2.26 | 1.301 | 1.301 | 25 | 비중min | 1.2955
4 | 2.26 | 1.301 | 1.301 | 25 | 16 | 2.25 | 1.304 | 1.3047 | 26 | 온도max | 28
5 | 2.25 | 1.303 | 1.303 | 25 | 17 | 2.25 | 1.303 | 1.3044 | 27 | 온도min | 20
6 | 2.25 | 1.3 | 1.2993 | 24 | 18 | 2.25 | 1.3 | 1.3014 | 27
7 | 2.27 | 1.303 | 1.3016 | 23 | 19 | 2.26 | 1.298 | 1.3001 | 28
8 | 2.27 | 1.3 | 1.2972 | 21 | 20 | 2.26 | 1.302 | 1.3027 | 26
9 | 2.27 | 1.306 | 1.3067 | 26 | 21 | 2.26 | 1.306 | 1.3067 | 26
10 | 2.26 | 1.301 | 1.301 | 25 | 22 | 2.26 | 1.301 | 1.3017 | 26
11 | 2.26 | 1.3 | 1.2993 | 24 | 23 | 2.26 | 1.302 | 1.3027 | 26
12 | 2.26 | 1.3 | 1.3 | 25 | 24 | 2.27 | 1.3 | 1.2979 | 22
|  |  |  | 285 |  | 24.75 | 594 |  | 309
기타 및 사진

## 5021호
지게차 점검 일지 ( 2026. 03 . 25 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.69
업체명 | CJ평택사조 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이민웅 파트장 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF335-48V(PIJ01922C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.18-009(차량 구분번호 5021호, 평택18호) |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 CRX25FL
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.16
1 | 2.14 | 1.304 | 1.3061 | 28 | 13 | 2.15 | 1.302 | 1.3041 | 28 | 전압min | 2.14
2 | 2.15 | 1.304 | 1.3061 | 28 | 14 | 2.15 | 1.304 | 1.3054 | 27 | 비중max | 1.307
3 | 2.15 | 1.302 | 1.3041 | 28 | 15 | 2.16 | 1.303 | 1.3044 | 27 | 비중min | 1.2988
4 | 2.15 | 1.303 | 1.3051 | 28 | 16 | 2.16 | 1.303 | 1.3051 | 28 | 온도max | 33
5 | 2.16 | 1.303 | 1.3051 | 28 | 17 | 2.16 | 1.297 | 1.3005 | 30 | 온도min | 25
6 | 2.15 | 1.302 | 1.3041 | 28 | 18 | 2.16 | 1.3 | 1.3056 | 33
7 | 2.15 | 1.305 | 1.3064 | 27 | 19 | 2.15 | 1.296 | 1.2988 | 29
8 | 2.15 | 1.307 | 1.307 | 25 | 20 | 2.16 | 1.302 | 1.3055 | 30
9 | 2.15 | 1.302 | 1.3034 | 27 | 21 | 2.16 | 1.303 | 1.3065 | 30
10 | 2.15 | 1.301 | 1.3024 | 27 | 22 | 2.16 | 1.3 | 1.3035 | 30
11 | 2.15 | 1.302 | 1.3055 | 30 | 23 | 2.16 | 1.303 | 1.3058 | 29
12 | 2.16 | 1.301 | 1.3045 | 30 | 24 | 2.15 | 1.303 | 1.3051 | 28
|  |  |  | 334 |  | 28.4583 | 683 |  | 349
기타 및 사진

## 5014호
지게차 점검 일지 ( 2026. 03 . 25 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 52.55
업체명 | CJ평택사조 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이민웅 파트장 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF335-48V(PIJ01922C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.18-003(차량 구분번호 5014호, 평택14호) |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 CRX25FL
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.2
1 | 2.19 | 1.304 | 1.3005 | 20 | 13 | 2.19 | 1.304 | 1.3019 | 22 | 전압min | 2.19
2 | 2.19 | 1.299 | 1.2962 | 21 | 14 | 2.19 | 1.301 | 1.2989 | 22 | 비중max | 1.3019
3 | 2.19 | 1.301 | 1.2982 | 21 | 15 | 2.19 | 1.3 | 1.2979 | 22 | 비중min | 1.2809
4 | 2.2 | 1.303 | 1.3009 | 22 | 16 | 2.19 | 1.292 | 1.2913 | 24 | 온도max | 24
5 | 2.19 | 1.298 | 1.2966 | 23 | 17 | 2.2 | 1.289 | 1.2876 | 23 | 온도min | 19
6 | 2.2 | 1.291 | 1.2889 | 22 | 18 | 2.19 | 1.299 | 1.2983 | 24
7 | 2.19 | 1.297 | 1.2942 | 21 | 19 | 2.19 | 1.294 | 1.2919 | 22
8 | 2.19 | 1.29 | 1.2858 | 19 | 20 | 2.19 | 1.301 | 1.2989 | 22
9 | 2.2 | 1.293 | 1.2902 | 21 | 21 | 2.19 | 1.298 | 1.2959 | 22
10 | 2.2 | 1.298 | 1.2952 | 21 | 22 | 2.19 | 1.29 | 1.2879 | 22
11 | 2.19 | 1.302 | 1.2992 | 21 | 23 | 2.19 | 1.302 | 1.2999 | 22
12 | 2.19 | 1.283 | 1.2809 | 22 | 24 | 2.19 | 1.297 | 1.2935 | 20
|  |  |  | 254 |  | 21.7083 | 521 |  | 267
기타 및 사진