## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 01 . 19 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 60% 충전중 점검
업체명 | 동주칼라팩 |  |  |  | 기 본
담당자 | 오세왕 대표(경기전동지게차) / 김재군 대표(현장) |  |  |  | 연락처 | 010-6273-0637 / 010-5311-0839
제품명 | VCF6-48V(PIJ01407R) |  |  |  | 틸 트 | 149A, 2.01~2.05V
제조lot | 2024.10.15 |  |  |  | 리프트
설치일자 | - |  |  |  | 장비(지게차) | 코마츠 FB15-12
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.25
1 | 2.22 | 1.289 | 1.2792 | 11 | 13 | 2.23 | 1.309 | 1.302 | 15 | 전압min | 2.2
2 | 2.21 | 1.286 | 1.2769 | 12 | 14 | 2.22 | 1.3 | 1.2958 | 19 | 비중max | 1.3066
3 | 2.22 | 1.297 | 1.2879 | 12 | 15 | 2.22 | 1.298 | 1.2917 | 16 | 비중min | 1.2729
4 | 2.23 | 1.301 | 1.2926 | 13 | 16 | 2.22 | 1.302 | 1.2964 | 17 | 온도max | 20
5 | 2.21 | 1.282 | 1.2729 | 12 | 17 | 2.22 | 1.304 | 1.3005 | 20 | 온도min | 11
6 | 2.21 | 1.287 | 1.2772 | 11 | 18 | 2.25 | 1.315 | 1.3066 | 13
7 | 2.23 | 1.303 | 1.2946 | 13 | 19 | 2.24 | 1.3 | 1.2923 | 14
8 | 2.21 | 1.283 | 1.2753 | 14 | 20 | 2.22 | 1.3 | 1.2923 | 14
9 | 2.22 | 1.298 | 1.291 | 15 | 21 | 2.22 | 1.296 | 1.2883 | 14
10 | 2.23 | 1.307 | 1.3 | 15 | 22 | 2.21 | 1.296 | 1.2883 | 14 |  | 53.31
11 | 2.22 | 1.303 | 1.2967 | 16 | 23 | 2.22 | 1.299 | 1.2913 | 14
12 | 2.23 | 1.303 | 1.2946 | 13 | 24 | 2.2 | 1.284 | 1.2756 | 13
|  |  |  | 157 |  | 14.1667 | 340 |  | 183
기타 및 사진