## VCDH580M
형 명 | VCDH580M | 제조일자 | 2025.03.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 1 | 2.17 | 1.295 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 2 | 2.17 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 3 | 2.16 | 1.295 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 4 | 2.17 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 5 | 2.18 | 1.305 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 6 | 2.17 | 1.3 | 2.01 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 7 | 2.17 | 1.3 | 1.99 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 8 | 2.17 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 9 | 2.16 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 10 | 2.16 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 11 | 2.17 | 1.3 | 2.01 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 12 | 2.16 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.295 | 2.01 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 14 | 2.17 | 1.295 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 15 | 2.17 | 1.3 | 2.01 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 16 | 2.17 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 17 | 2.18 | 1.295 | 1.99 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 18 | 2.16 | 1.29 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 19 | 2.17 | 1.3 | 2.01 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 20 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 21 | 2.18 | 1.3 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 22 | 2.18 | 1.295 | 2 | 163 | 52
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 23 | 2.17 | 1.245 | 2 | 163 | 52 | 저비중
2025-12-23 | 우성단열산업 | 도요타 2.5톤 지게차 | 24 | 2.18 | 1.245 | 2 | 163 | 52 | 저비중
점검의견 | 1. 사용시간저하로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 3. 부하 과다(08:30~20:00) 및 잦은 충전(점심시간+ 쉬는시간 보충전 2~3회) → 전지 열화 및 활탈로 인한 성능저하로 추정 4. 열 식힌 후 주행 권고 5. 렌탈업체 : 용량검증 요청 6. 충전기 용량 : 500/600, 입력(380)-tap(380), 무부하 70.9V 무부하 전압 높다고 판단되어 점검 권고 |  |  |  | 측정사진
제품사진 | ` |  |  |  | 제품사진
원터치 캡 플로트
전지 온도