## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 10 . 31 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 47.81
업체명 | 지게차세상 |  |  |  | 기 본
담당자 | 정찬빈 |  |  |  | 연락처 | 010-3498-3967
제품명 | VCD400M PIJ01739RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.09.17-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.09
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 1.99 | 1.215 | 1.215 | 25 | 13 | 1.99 | 1.219 | 1.219 | 25
2 | 1.99 | 1.22 | 1.2186 | 23 | 14 | 1.99 | 1.214 | 1.2126 | 23
3 | 1.99 | 1.214 | 1.2126 | 23 | 15 | 1.98 | 1.213 | 1.2116 | 23
4 | 2 | 1.22 | 1.2186 | 23 | 16 | 1.99 | 1.214 | 1.2126 | 23
5 | 1.99 | 1.231 | 1.2296 | 23 | 17 | 2 | 1.223 | 1.2216 | 23
6 | 1.99 | 1.224 | 1.2226 | 23 | 18 | 1.99 | 1.213 | 1.2123 | 24
7 | 2 | 1.217 | 1.2156 | 23 | 19 | 1.99 | 1.212 | 1.2113 | 24
8 | 1.99 | 1.214 | 1.2133 | 24 | 20 | 1.99 | 1.211 | 1.2103 | 24
9 | 2 | 1.225 | 1.2243 | 24 | 21 | 1.99 | 1.21 | 1.2093 | 24
10 | 1.99 | 1.216 | 1.2153 | 24 | 22 | 1.99 | 1.227 | 1.2284 | 27
11 | 1.99 | 1.226 | 1.2253 | 24 | 23 | 2 | 1.22 | 1.2186 | 23
12 | 2 | 1.22 | 1.2193 | 24 | 24 | 1.99 | 1.218 | 1.2166 | 23
|  |  |  | 283 |  | 23.7083 | 569 |  | 286
기타 및 사진