## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 6 . 26 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.68
업체명 | 중앙채소 |  |  |  | 기 본
담당자 | 강선철 |  |  |  | 연락처 | 010-6710-3258
제품명 | VCF3 PIJ00503 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.12.14-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.12
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.16 | 1.301 | 1.3031 | 28 | 13 | 2.16 | 1.297 | 1.3012 | 31
2 | 2.16 | 1.289 | 1.2918 | 29 | 14 | 2.16 | 1.29 | 1.2935 | 30
3 | 2.16 | 1.281 | 1.2838 | 29 | 15 | 2.16 | 1.276 | 1.2795 | 30
4 | 2.16 | 1.276 | 1.2795 | 30 | 16 | 2.15 | 1.266 | 1.2695 | 30
5 | 2.16 | 1.281 | 1.2845 | 30 | 17 | 2.17 | 1.295 | 1.2985 | 30
6 | 2.16 | 1.28 | 1.2835 | 30 | 18 | 2.15 | 1.273 | 1.2765 | 30
7 | 0 | 1 | 1.007 | 35 | 19 | 2.16 | 1.283 | 1.2865 | 30
8 | 2.16 | 1.284 | 1.2875 | 30 | 20 | 2.17 | 1.273 | 1.2765 | 30
9 | 2.16 | 1.286 | 1.2895 | 30 | 21 | 2.15 | 1.295 | 1.2985 | 30
10 | 2.16 | 1.279 | 1.2825 | 30 | 22 | 2.15 | 1.285 | 1.2885 | 30
11 | 2.16 | 1.282 | 1.2855 | 30 | 23 | 2.15 | 1.284 | 1.2868 | 29
12 | 2.16 | 1.277 | 1.2798 | 29 | 24 | 2.17 | 1.295 | 1.2978 | 29
|  |  |  | 360 |  | 29.9583 | 719 |  | 359
기타 및 사진