## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 10 . 18 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.72
업체명 | 태림포장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 정원용 |  |  |  | 연락처 | 010-5584-1126
제품명 | VCF280 PIJ02035M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.06.21-M005 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.08.25
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.03 | 1.163 | 1.1595 | 20 | 13 | 2.03 | 1.135 | 1.1308 | 19
2 | 2.03 | 1.133 | 1.1288 | 19 | 14 | 2.03 | 1.13 | 1.1258 | 19
3 | 2.03 | 1.134 | 1.1298 | 19 | 15 | 2.03 | 1.13 | 1.1258 | 19
4 | 2.03 | 1.136 | 1.1318 | 19 | 16 | 2.03 | 1.115 | 1.1115 | 20
5 | 2.03 | 1.14 | 1.1358 | 19 | 17 | 2.03 | 1.132 | 1.1285 | 20
6 | 2.03 | 1.142 | 1.1378 | 19 | 18 | 2.03 | 1.135 | 1.1308 | 19
7 | 2.03 | 1.139 | 1.1348 | 19 | 19 | 2.03 | 1.128 | 1.1238 | 19
8 | 2.03 | 1.133 | 1.1288 | 19 | 20 | 2.03 | 1.134 | 1.1298 | 19
9 | 2.03 | 1.13 | 1.1265 | 20 | 21 | 2.03 | 1.138 | 1.1338 | 19
10 | 2.03 | 1.13 | 1.1265 | 20 | 22 | 2.03 | 1.133 | 1.1288 | 19
11 | 2.03 | 1.131 | 1.1268 | 19 | 23 | 2.03 | 1.132 | 1.1278 | 19
12 | 2.03 | 1.115 | 1.1108 | 19 | 24 | 2.03 | 1.127 | 1.1228 | 19
|  |  |  | 231 |  | 19.2083 | 461 |  | 230
기타 및 사진