## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 영농조합법인광수 |  |  | 소재지 | 담양
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI510-48V |  |  | 제조일자 | 2023.06.20
장비명 | 현대 1.6톤 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 1.288 | 19 | 13 | 2.14 | 1.28 | 22
2 | 2.14 | 1.288 | 20 | 14 | 2.15 | 1.285 | 22
3 | 2.14 | 1.286 | 20 | 15 | 2.14 | 1.28 | 22
4 | 2.14 | 1.28 | 19 | 16 | 2.14 | 1.285 | 22
5 | 2.14 | 1.286 | 19 | 17 | 2.14 | 1.283 | 23
6 | 2.14 | 1.284 | 19 | 18 | 2.14 | 1.281 | 22
7 | 2.14 | 1.284 | 20 | 19 | 2.14 | 1.284 | 21
8 | 2.14 | 1.284 | 22 | 20 | 2.14 | 1.284 | 21
9 | 2.14 | 1.283 | 22 | 21 | 2.14 | 1.285 | 20
10 | 2.14 | 1.285 | 22 | 22 | 2.14 | 1.285 | 20
11 | 2.14 | 1.281 | 22 | 23 | 2.14 | 1.281 | 21
12 | 2.13 | 1.281 | 21 | 24 | 2.14 | 1.283 | 20
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 51.28V, 액없어 보액 후 운용 권고

## V전지(2)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 영농조합법인광수 |  |  | 소재지 | 담양
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI510-48V |  |  | 제조일자 | 2020.05.15
장비명 | 현대 1.6톤 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.08 | 액없음 |  | 13 | 2.06 | 액없음
2 | 2.06 | 액없음 |  | 14 | 2.02 | 액없음
3 | 2.06 | 액없음 |  | 15 | 2.05 | 액없음
4 | 2.09 | 액없음 |  | 16 | 2.06 | 액없음
5 | 2.08 | 액없음 |  | 17 | 2.05 | 액없음
6 | 2.1 | 액없음 |  | 18 | 2.07 | 액없음
7 | 2.06 | 액없음 |  | 19 | 2.09 | 액없음
8 | 2.02 | 액없음 |  | 20 | 2.06 | 액없음
9 | 2.05 | 액없음 |  | 21 | 2.08 | 액없음
10 | 2.06 | 액없음 |  | 22 | 2.06 | 액없음
11 | 2.05 | 액없음 |  | 23 | 2.07 | 액없음
12 | 2.07 | 액없음 |  | 24 | 2.09 | 액없음
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 49.40V, 전 셀 액 없어 보액 후 운용 권고 2. 기존 현황 3대이나 사회적 기업 지원 지게차 부착 지게차 의자 미개방으로 점검 불가 총전압 50.80V(2.11V/Cell) 이상없음, 구형 충전기 피복 벗겨져 보수 권고