## 3호차
형 명 | VCE650-48V | 제조일자 | 2024.02.01 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-27 | 태성산업 익산공장 | 클라크 EPX25 3호차 | 1 | 2.14 | 1.288 | 1.2887 |  |  | 26
2024-05-27 |  |  | 2 | 2.14 | 1.287 | 1.2884 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 3 | 2.14 | 1.29 | 1.2914 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 4 | 2.14 | 1.289 | 1.2904 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 5 | 2.13 | 1.281 | 1.2824 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 6 | 2.14 | 1.286 | 1.2874 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 7 | 2.14 | 1.285 | 1.2857 |  |  | 26
2024-05-27 |  |  | 8 | 2.14 | 1.284 | 1.2854 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 9 | 2.14 | 1.287 | 1.2884 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 10 | 2.14 | 1.282 | 1.2841 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 11 | 2.14 | 1.285 | 1.2871 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 12 | 2.14 | 1.287 | 1.2884 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 13 | 2.13 | 1.278 | 1.2794 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 14 | 2.14 | 1.288 | 1.2901 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 15 | 2.14 | 1.286 | 1.2881 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 16 | 2.14 | 1.287 | 1.2891 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 17 | 2.14 | 1.289 | 1.2911 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 18 | 2.14 | 1.2878 | 1.2892 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 19 | 2.16 | 1.304 | 1.3054 |  |  | 27
2024-05-27 |  |  | 20 | 2.15 | 1.296 | 1.2981 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 21 | 2.15 | 1.288 | 1.2901 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 22 | 2.14 | 1.284 | 1.2861 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 23 | 2.14 | 1.285 | 1.2871 |  |  | 28
2024-05-27 |  |  | 24 | 2.15 | 1.29 | 1.2914 |  |  | 27
점검내용 | 1. 총전압 51.41V, 기점검시 BDI 오류로 인한 점검 진행한 업체로, 클라크측 겨울철 기준 전압 설정 후 BDI 9칸 중 9칸 점등 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 배터리 2대(3호차, 6호차) 교체도 어렵게 교체한 것으로, 현재 3대 교체 필요함을 인지하고 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 4호차
형 명 | VCE650-48V | 제조일자 | 2015.09.25 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-27 | 태성산업 익산공장 | 클라크 EPX25 3호차 | 1 | 2.07 | 1.263 | 1.2616 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 2 | 2.14 | 1.282 | 1.2806 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 3 | 2.12 | 1.271 | 1.2696 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 4 | 2.12 | 1.279 | 1.2776 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 5 | 2.12 | 1.273 | 1.2716 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 6 | 2.11 | 1.267 | 1.2656 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 7 | 2.11 | 1.268 | 1.2666 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 8 | 2.12 | 1.27 | 1.2686 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 9 | 2.12 | 1.271 | 1.2696 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 10 | 2.11 | 1.265 | 1.2636 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 11 | 2.12 | 1.278 | 1.2766 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 12 | 2.12 | 1.275 | 1.2736 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 13 | 2.12 | 1.275 | 1.2736 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 14 | 2.12 | 1.275 | 1.2736 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 15 | 2.12 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 16 | 2.12 | 1.279 | 1.2776 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 17 | 2.12 | 1.28 | 1.2786 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 18 | 2.12 | 1.28 | 1.2786 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 19 | 2.05 | 1.193 | 1.1916 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 20 | 2.12 | 1.274 | 1.2726 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 21 | 2.13 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 22 | 2.12 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 23 | 2.12 | 1.267 | 1.2663 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 24 | 2.1 | 1.267 | 1.2663 |  |  | 24
점검내용 | 1. 총전압 50.63V, 메인 +선 부식으로 화재 위험으로 긴급 교체 권고, 증류수 높이 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 배터리 2대(3호차, 6호차) 교체도 어렵게 교체한 것으로, 현재 3대 교체 필요함을 인지하고 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 5호차
형 명 | VCE650-48V | 제조일자 | 2017.11.18 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-27 | 태성산업 익산공장 | 클라크 EPX25 3호차 | 1 | 2.12 | 1.275 | 1.275 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 2 | 2.1 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 3 | 2.12 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 4 | 2.1 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 5 | 2.15 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 6 | 2.14 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 7 | 2.15 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 8 | 2.14 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 9 | 2.13 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 10 | 2.12 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 11 | 2.13 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 12 | 2.14 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 13 | 2.13 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 14 | 2.12 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 15 | 2.14 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 16 | 2.12 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 17 | 2.13 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 18 | 2.15 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 19 | 2.16 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 20 | 2.14 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 21 | 2.14 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 22 | 2.14 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 23 | 2.15 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-27 |  |  | 24 | 2.17 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 총전압 51.15V, 전압 양호하나 2번 셀 상승 및 철함 부식 심하여 교체 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 배터리 2대(3호차, 6호차) 교체도 어렵게 교체한 것으로, 현재 3대 교체 필요함을 인지하고 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 6호차
형 명 | VCE650-48V | 제조일자 | 2023.03.08 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-27 | 태성산업 익산공장 | 클라크 EPX25 3호차 | 1 | 2.18 | 1.322 | 1.3206 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 2 | 2.17 | 1.317 | 1.3163 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 3 | 2.18 | 1.32 | 1.3193 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 4 | 2.18 | 1.32 | 1.3193 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 5 | 2.18 | 1.322 | 1.3213 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 6 | 2.18 | 1.32 | 1.3193 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 7 | 2.17 | 1.315 | 1.3143 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 8 | 2.18 | 1.327 | 1.3263 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 9 | 2.17 | 1.317 | 1.317 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 10 | 2.17 | 1.313 | 1.313 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 11 | 2.18 | 1.319 | 1.319 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 12 | 2.17 | 1.314 | 1.3133 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 13 | 2.18 | 1.318 | 1.3173 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 14 | 2.17 | 1.319 | 1.319 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 15 | 2.18 | 1.318 | 1.318 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 16 | 2.17 | 1.313 | 1.313 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 17 | 2.18 | 1.318 | 1.318 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 18 | 2.17 | 1.316 | 1.3153 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 19 | 2.18 | 1.322 | 1.3213 |  |  | 24
2024-05-27 |  |  | 20 | 2.18 | 1.323 | 1.323 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 21 | 2.18 | 1.323 | 1.323 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 22 | 2.18 | 1.317 | 1.317 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 23 | 2.18 | 1.303 | 1.303 |  |  | 25
2024-05-27 |  |  | 24 | 2.18 | 1.32 | 1.3193 |  |  | 24
점검내용 | 1. 총전압 52.22V, 전셀 액없음, 9칸 중 9칸 점등, 배터리 상태 양호함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 배터리 2대(3호차, 6호차) 교체도 어렵게 교체한 것으로, 현재 3대 교체 필요함을 인지하고 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 7호차
형 명 | VCE650-48V | 제조일자 | 2019.05.28 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-27 | 태성산업 익산공장 | 클라크 EPX25 3호차 | 1 | 2.12 | 1.27 | 1.2686 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 2 | 2.09 | 1.266 | 1.2646 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 3 | 2.12 | 1.27 | 1.2686 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 4 | 2.12 | 1.266 | 1.2646 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 5 | 2.12 | 1.268 | 1.2666 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 6 | 2.12 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 7 | 2.11 | 1.261 | 1.2596 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 8 | 2.11 | 1.263 | 1.2616 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 9 | 2.12 | 1.273 | 1.2716 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 10 | 2.13 | 1.274 | 1.2726 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 11 | 2.1 | 1.255 | 1.2536 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 12 | 2.11 | 1.263 | 1.2616 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 13 | 2.12 | 1.269 | 1.2676 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 14 | 2.12 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 15 | 2.13 | 1.28 | 1.2786 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 16 | 2.12 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 17 | 2.13 | 1.278 | 1.2766 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 18 | 2.12 | 1.265 | 1.2636 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 19 | 2.14 | 1.283 | 1.2816 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 20 | 2.12 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 21 | 2.13 | 1.278 | 1.2766 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 22 | 2.13 | 1.281 | 1.2796 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 23 | 2.13 | 1.28 | 1.2786 |  |  | 23
2024-05-27 |  |  | 24 | 2.13 | 1.279 | 1.2776 |  |  | 23
점검내용 | 1. 총전압 50.90V, 증류수 높이 양호, 9칸 중 7칸 점등, 운용한지 5년 경과한 제품으로 제품 상태 양호하나, 전압, 비중 편차 발생함에 따라 교체 검토 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 배터리 2대(3호차, 6호차) 교체도 어렵게 교체한 것으로, 현재 3대 교체 필요함을 인지하고 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]