## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 8 . 26 )
접수내용 | BS |  |  |  | 총전압 | 50.63
업체명 | 원하이테크 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영동 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCD400M PIJ01739RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.01.14-M002 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.13
1 | 2.1 | 1.255 | 1.2564 | 27 | 13 | 2.11 | 1.267 | 1.2684 | 27 | 전압min | 2.08
2 | 2.1 | 1.259 | 1.2604 | 27 | 14 | 2.11 | 1.264 | 1.2654 | 27 | 비중max | 1.2764
3 | 2.11 | 1.262 | 1.2634 | 27 | 15 | 2.11 | 1.266 | 1.2674 | 27 | 비중min | 1.2224
4 | 2.11 | 1.267 | 1.2684 | 27 | 16 | 2.1 | 1.256 | 1.2574 | 27 | 온도max | 27
5 | 2.11 | 1.256 | 1.2574 | 27 | 17 | 2.11 | 1.261 | 1.2624 | 27 | 온도min | 27
6 | 2.13 | 1.275 | 1.2764 | 27 | 18 | 2.12 | 1.271 | 1.2724 | 27
7 | 2.11 | 1.253 | 1.2544 | 27 | 19 | 2.11 | 1.262 | 1.2634 | 27
8 | 2.11 | 1.264 | 1.2654 | 27 | 20 | 2.1 | 1.257 | 1.2584 | 27
9 | 2.11 | 1.263 | 1.2644 | 27 | 21 | 2.1 | 1.255 | 1.2564 | 27
10 | 2.08 | 1.221 | 1.2224 | 27 | 22 | 2.09 | 1.245 | 1.2464 | 27
11 | 2.11 | 1.264 | 1.2654 | 27 | 23 | 2.1 | 1.266 | 1.2674 | 27
12 | 2.1 | 1.268 | 1.2694 | 27 | 24 | 2.1 | 1.268 | 1.2694 | 27
|  |  |  | 324 |  | 27 | 648 |  | 324
기타 및 사진