## 5호
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2023.09.20 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.16 | 1.275 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.16 | 1.275 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.17 | 1.28 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.16 | 1.274 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.16 | 1.28 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.16 | 1.278 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.16 | 1.283 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.17 | 1.292 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.16 | 1.275 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.16 | 1.273 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.16 | 1.276 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.16 | 1.276 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.273 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.16 | 1.276 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.16 | 1.274 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.16 | 1.274 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.16 | 1.28 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.16 | 1.281 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.16 | 1.288 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.17 | 1.285 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.17 | 1.283 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.17 | 1.281 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.16 | 1.276 |  |  | 30
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.16 | 1.269 |  |  | 30
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.타 차량(740AH)에 비해 작은 배터리용량(660AH)으로 인한 사용시간저하로 추정 3.전압 및 비중 : 이상없음 →2.16~2.17V/CELL , 1.269~1.292 4. 쉬는 시간에 KEY ON상태로 보냄 → 쉴때는 KEY OFF 권고 5. 입력전압 400.8V로 충전기 TAP전압 불일치 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
정상 차량 전지 명판
사용시간 저하 차량 전지 명판

## 6호
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2023.09.01 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.15 | 1.283 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.15 | 1.286 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.15 | 1.284 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.13 | 1.279 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.14 | 1.277 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.15 | 1.276 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.13 | 1.26 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.14 | 1.273 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.14 | 1.277 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.14 | 1.282 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.14 | 1.282 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.14 | 1.279 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.14 | 1.279 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.14 | 1.28 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.14 | 1.285 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.14 | 1.279 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.14 | 1.273 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.14 | 1.275 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.14 | 1.275 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.14 | 1.275 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.14 | 1.285 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.14 | 1.283 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.14 | 1.28 |  |  | 33
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.14 | 1.277 |  |  | 33
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.타 차량(740AH)에 비해 작은 배터리용량(660AH)으로 인한 사용시간저하로 추정 3.전압 및 비중 : 이상없음 →2.13~2.15V/CELL , 1.260~1.286 4. 쉬는 시간에 KEY ON상태로 보냄 → 쉴때는 KEY OFF 권고 5. 입력전압 400.8V로 충전기 TAP전압 불일치 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
정상 차량 전지 명판
사용시간 저하 차량 전지 명판

## 7호
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2023.10.05 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.17 | 1.281 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.17 | 1.28 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.17 | 1.281 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.17 | 1.282 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.17 | 1.292 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.17 | 1.288 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.16 | 1.282 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.16 | 1.281 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.17 | 1.283 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.17 | 1.288 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.16 | 1.27 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.16 | 1.272 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.27 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.16 | 1.276 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.16 | 1.27 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.16 | 1.27 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.16 | 1.273 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.16 | 1.278 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.17 | 1.291 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.17 | 1.29 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.17 | 1.283 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.17 | 1.284 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.16 | 1.279 |  |  | 29
2024-08-27 | 청송 사과 공판장 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.16 | 1.277 |  |  | 29
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.타 차량(740AH)에 비해 작은 배터리용량(660AH)으로 인한 사용시간저하로 추정 3.전압 및 비중 : 이상없음 →2.16~2.17V/CELL , 1.270~1.292 4. 쉬는 시간에 KEY ON상태로 보냄 → 쉴때는 KEY OFF 권고 5. 입력전압 400.8V로 충전기 TAP전압 불일치 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
사용시간 저하 차량 전지 명판
정상 차량 전지 명판