## 1호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.03.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-25 | KKMC | 두산 B20SE-7 (1호차) | 1 | 2.21 | 1.32 | 1.3172 |  |  | 21
2024-11-25 |  |  | 2 | 2.2 | 1.321 | 1.3196 |  |  | 23
2024-11-25 |  |  | 3 | 2.22 | 1.318 | 1.3173 |  |  | 24
2024-11-25 |  |  | 4 | 2.2 | 1.316 | 1.3153 |  |  | 24
2024-11-25 |  |  | 5 | 2.2 | 1.313 | 1.3123 |  |  | 24
2024-11-25 |  |  | 6 | 2.2 | 1.317 | 1.3184 |  |  | 27
2024-11-25 |  |  | 7 | 2.21 | 1.321 | 1.3224 |  |  | 27
2024-11-25 |  |  | 8 | 2.21 | 1.306 | 1.3067 |  |  | 26
2024-11-25 |  |  | 9 | 2.22 | 1.316 | 1.3167 |  |  | 26
2024-11-25 |  |  | 10 | 2.21 | 1.323 | 1.3244 |  |  | 27
2024-11-25 |  |  | 11 | 2.22 | 1.325 | 1.3271 |  |  | 28
2024-11-25 |  |  | 12 | 2.2 | 1.317 | 1.317 |  |  | 25
2024-11-25 |  |  | 13 | 2.2 | 1.317 | 1.317 |  |  | 25
2024-11-25 |  |  | 14 | 2.2 | 1.315 | 1.3164 |  |  | 27
2024-11-25 |  |  | 15 | 2.21 | 1.318 | 1.3201 |  |  | 28
2024-11-25 |  |  | 16 | 2.2 | 1.316 | 1.3167 |  |  | 26
2024-11-25 |  |  | 17 | 2.2 | 1.315 | 1.3157 |  |  | 26
2024-11-25 |  |  | 18 | 2.21 | 1.32 | 1.32 |  |  | 25
2024-11-25 |  |  | 19 | 2.22 | 1.326 | 1.3246 |  |  | 23
2024-11-25 |  |  | 20 | 2.2 | 1.32 | 1.32 |  |  | 25
2024-11-25 |  |  | 21 | 2.21 | 1.323 | 1.3237 |  |  | 26
2024-11-25 |  |  | 22 | 2.21 | 1.324 | 1.3254 |  |  | 27
2024-11-25 |  |  | 23 | 2.21 | 1.324 | 1.3247 |  |  | 26
2024-11-25 |  |  | 24 | 2.22 | 1.33 | 1.3286 |  |  | 23
점검내용 | 1. 총전압 52.99V 2. 6 SET 각 6, 7, 8월 신차 설치된 배터리로 운용 약 3~5개월 경과시 증류수 감액 불만 발생 3. 배터리 상태 양호하나 6 SET 다소 고비중 상태로 현장 6대 중 1대 레코더 설치 후 충전량 확인 예정 4. 충전기 용량 650AH, 탭 390, 충전기별 인가전압 상이하나 385~388V 양호함 5. 128A, 2.07~2.10V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 작업 시간 8:30~17:30 2. 보액 주기 월 1회
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.01.31 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-25 | KKMC | 두산 B20SE-7 (2호차) | 1 | 2.2 | 1.33 | 1.3244 |  |  | 17
2024-11-25 |  |  | 2 | 2.21 | 1.327 | 1.3221 |  |  | 18
2024-11-25 |  |  | 3 | 2.22 | 1.34 | 1.3358 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 4 | 2.21 | 1.334 | 1.3298 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 5 | 2.21 | 1.333 | 1.3288 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 6 | 2.22 | 1.34 | 1.3344 |  |  | 17
2024-11-25 |  |  | 7 | 2.2 | 1.315 | 1.3108 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 8 | 2.21 | 1.318 | 1.3152 |  |  | 21
2024-11-25 |  |  | 9 | 2.21 | 1.322 | 1.3192 |  |  | 21
2024-11-25 |  |  | 10 | 2.22 | 1.309 | 1.3062 |  |  | 21
2024-11-25 |  |  | 11 | 2.21 | 1.325 | 1.3222 |  |  | 21
2024-11-25 |  |  | 12 | 2.22 | 1.333 | 1.3288 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 13 | 2.22 | 1.335 | 1.3308 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 14 | 2.21 | 1.317 | 1.3135 |  |  | 20
2024-11-25 |  |  | 15 | 2.21 | 1.307 | 1.3049 |  |  | 22
2024-11-25 |  |  | 16 | 2.21 | 1.326 | 1.3239 |  |  | 22
2024-11-25 |  |  | 17 | 2.21 | 1.323 | 1.3209 |  |  | 22
2024-11-25 |  |  | 18 | 2.22 | 1.335 | 1.3315 |  |  | 20
2024-11-25 |  |  | 19 | 2.22 | 1.331 | 1.3261 |  |  | 18
2024-11-25 |  |  | 20 | 2.21 | 1.324 | 1.3198 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 21 | 2.21 | 1.33 | 1.3265 |  |  | 20
2024-11-25 |  |  | 22 | 2.21 | 1.318 | 1.3145 |  |  | 20
2024-11-25 |  |  | 23 | 2.22 | 1.331 | 1.3275 |  |  | 20
2024-11-25 |  |  | 24 | 2.22 | 1.331 | 1.3261 |  |  | 18
점검내용 | 1. 총전압 53.01V 2. 6 SET 각 6, 7, 8월 신차 설치된 배터리로 운용 약 3~5개월 경과시 증류수 감액 불만 발생 3. 배터리 상태 양호하나 6 SET 다소 고비중 상태로 현장 6대 중 1대 레코더 설치 후 충전량 확인 예정 4. 충전기 용량 650AH, 탭 390, 충전기별 인가전압 상이하나 385~388V 양호함 5. 틸트시 126A, 2.06~2.10V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 작업 시간 8:30~17:30 2. 보액 주기 월 1회
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 3호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.04.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-25 | KKMC | 두산 B20SE-7 (3호차) | 1 | 2.19 | 1.311 | 1.3019 |  |  | 12
2024-11-25 |  |  | 2 | 2.19 | 1.309 | 1.3013 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 3 | 2.21 | 1.328 | 1.3203 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 4 | 2.21 | 1.329 | 1.322 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 5 | 2.2 | 1.304 | 1.297 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 6 | 2.21 | 1.306 | 1.2976 |  |  | 13
2024-11-25 |  |  | 7 | 2.21 | 1.304 | 1.2963 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 8 | 2.21 | 1.31 | 1.303 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 9 | 2.2 | 1.307 | 1.3007 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 10 | 2.2 | 1.302 | 1.295 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 11 | 2.2 | 1.304 | 1.297 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 12 | 2.2 | 1.3 | 1.293 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 13 | 2.21 | 1.304 | 1.2977 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 14 | 2.2 | 1.302 | 1.2957 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 15 | 2.2 | 1.304 | 1.2977 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 16 | 2.2 | 1.31 | 1.3037 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 17 | 2.2 | 1.306 | 1.299 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 18 | 2.21 | 1.312 | 1.3043 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 19 | 2.2 | 1.307 | 1.3 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 20 | 2.2 | 1.31 | 1.303 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 21 | 2.22 | 1.338 | 1.331 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 22 | 2.2 | 1.307 | 1.3 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 23 | 2.21 | 1.306 | 1.299 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 24 | 2.21 | 1.3 | 1.293 |  |  | 15
점검내용 | 1. 총전압 52.99V 2. 6 SET 각 6, 7, 8월 신차 설치된 배터리로 운용 약 3~5개월 경과시 증류수 감액 불만 발생 3. 배터리 상태 양호하나 6 SET 다소 고비중 상태로 현장 6대 중 1대 레코더 설치 후 충전량 확인 예정 4. 충전기 용량 650AH, 탭 390, 충전기별 인가전압 상이하나 385~388V 양호함 5. 틸트시 131.7A, 2.01~2.03V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 작업 시간 8:30~17:30 2. 보액 주기 월 1회
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 4호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.02.07 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-25 | KKMC | 두산 B20SE-7 (4호차) | 1 | 2.26 | 1.315 | 1.3143 |  |  | 24
2024-11-25 |  |  | 2 | 2.25 | 1.31 | 1.3121 |  |  | 28
2024-11-25 |  |  | 3 | 2.24 | 1.305 | 1.3071 |  |  | 28
2024-11-25 |  |  | 4 | 2.24 | 1.302 | 1.3048 |  |  | 29
2024-11-25 |  |  | 5 | 2.25 | 1.312 | 1.3141 |  |  | 28
2024-11-25 |  |  | 6 | 2.25 | 1.31 | 1.3107 |  |  | 26
2024-11-25 |  |  | 7 | 2.24 | 1.304 | 1.3061 |  |  | 28
2024-11-25 |  |  | 8 | 2.23 | 1.301 | 1.3052 |  |  | 31
2024-11-25 |  |  | 9 | 2.23 | 1.305 | 1.3092 |  |  | 31
2024-11-25 |  |  | 10 | 2.23 | 1.303 | 1.3072 |  |  | 31
2024-11-25 |  |  | 11 | 2.24 | 1.314 | 1.3182 |  |  | 31
2024-11-25 |  |  | 12 | 2.24 | 1.309 | 1.3111 |  |  | 28
2024-11-25 |  |  | 13 | 2.24 | 1.307 | 1.3105 |  |  | 30
2024-11-25 |  |  | 14 | 2.23 | 1.307 | 1.3098 |  |  | 29
2024-11-25 |  |  | 15 | 2.23 | 1.314 | 1.3189 |  |  | 32
2024-11-25 |  |  | 16 | 2.23 | 1.307 | 1.3105 |  |  | 30
2024-11-25 |  |  | 17 | 2.23 | 1.311 | 1.3159 |  |  | 32
2024-11-25 |  |  | 18 | 2.25 | 1.313 | 1.3158 |  |  | 29
2024-11-25 |  |  | 19 | 2.26 | 1.315 | 1.3164 |  |  | 27
2024-11-25 |  |  | 20 | 2.24 | 1.31 | 1.3128 |  |  | 29
2024-11-25 |  |  | 21 | 2.24 | 1.315 | 1.3185 |  |  | 30
2024-11-25 |  |  | 22 | 2.24 | 1.315 | 1.3185 |  |  | 30
2024-11-25 |  |  | 23 | 2.24 | 1.316 | 1.3195 |  |  | 30
2024-11-25 |  |  | 24 | 2.25 | 1.323 | 1.3244 |  |  | 27
점검내용 | 1. 총전압 53.79V 2. 6 SET 각 6, 7, 8월 신차 설치된 배터리로 운용 약 3~5개월 경과시 증류수 감액 불만 발생 3. 배터리 상태 양호하나 6 SET 다소 고비중 상태로 현장 6대 중 1대 레코더 설치 후 충전량 확인 예정 4. 충전기 용량 650AH, 탭 390, 충전기별 인가전압 상이하나 385~388V 양호함 5. 틸트시 214A 1.98~2.00V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 작업 시간 8:30~17:30 2. 보액 주기 월 1회 3. 해당 지게차의 경우 1주일 전 보액 상태
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 5호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.06.18 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-25 | KKMC | 두산 B20SE-7 (5호차) | 1 | 2.23 | 1.321 | 1.314 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 2 | 2.23 | 1.325 | 1.3187 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 3 | 2.22 | 1.322 | 1.3157 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 4 | 2.23 | 1.333 | 1.3267 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 5 | 2.23 | 1.331 | 1.3247 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 6 | 2.23 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 7 | 2.23 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 8 | 2.23 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 9 | 2.23 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 10 | 2.22 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 11 | 2.22 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 12 | 2.23 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 13 | 2.23 | 1.313 | 1.3088 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 14 | 2.22 | 1.32 | 1.3165 |  |  | 20
2024-11-25 |  |  | 15 | 2.22 | 1.318 | 1.3131 |  |  | 18
2024-11-25 |  |  | 16 | 2.24 | 1.322 | 1.3171 |  |  | 18
2024-11-25 |  |  | 17 | 2.24 | 1.315 | 1.3101 |  |  | 18
2024-11-25 |  |  | 18 | 2.24 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 19 | 2.23 | 1.318 | 1.3131 |  |  | 18
2024-11-25 |  |  | 20 | 2.22 | 1.32 | 1.3151 |  |  | 18
2024-11-25 |  |  | 21 | 2.22 | 1.325 | 1.3208 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 22 | 2.23 | 액 추출 불가 | #VALUE!
2024-11-25 |  |  | 23 | 2.22 | 1.318 | 1.3138 |  |  | 19
2024-11-25 |  |  | 24 | 2.24 | 액 추출 불가 | #VALUE!
점검내용 | 1. 총전압 53.48V 2. 6 SET 각 6, 7, 8월 신차 설치된 배터리로 운용 약 3~5개월 경과시 증류수 감액 불만 발생 3. 배터리 상태 양호하나 6 SET 다소 고비중 상태로 현장 6대 중 1대 레코더 설치 후 충전량 확인 예정 4. 충전기 용량 650AH, 탭 390, 충전기별 인가전압 상이하나 385~388V 양호함 5. 액 추출 불가 셀의 경우 극판 상부까지 잠김 상태 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 작업 시간 8:30~17:30 2. 보액 주기 월 1회
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 6호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.06.18 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-25 | KKMC | 두산 B20SE-7 (6호차) | 1 | 2.2 | 1.326 | 1.3183 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 2 | 2.19 | 1.321 | 1.3133 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 3 | 2.2 | 1.328 | 1.3203 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 4 | 2.21 | 1.333 | 1.326 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 5 | 2.18 | 1.312 | 1.305 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 6 | 2.21 | 1.333 | 1.3253 |  |  | 14
2024-11-25 |  |  | 7 | 2.21 | 1.335 | 1.328 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 8 | 2.2 | 1.336 | 1.3297 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 9 | 2.2 | 1.331 | 1.3247 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 10 | 2.2 | 1.318 | 1.3117 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 11 | 2.2 | 1.324 | 1.3177 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 12 | 2.2 | 1.326 | 1.3197 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 13 | 2.21 | 1.333 | 1.3267 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 14 | 2.2 | 1.326 | 1.3197 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 15 | 2.2 | 1.326 | 1.3197 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 16 | 2.2 | 1.321 | 1.314 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 17 | 2.2 | 1.325 | 1.318 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 18 | 2.21 | 1.338 | 1.331 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 19 | 2.2 | 1.325 | 1.318 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 20 | 2.2 | 1.325 | 1.318 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 21 | 2.21 | 1.338 | 1.3317 |  |  | 16
2024-11-25 |  |  | 22 | 2.2 | 1.326 | 1.3204 |  |  | 17
2024-11-25 |  |  | 23 | 2.21 | 1.333 | 1.326 |  |  | 15
2024-11-25 |  |  | 24 | 2.2 | 1.328 | 1.3203 |  |  | 14
점검내용 | 1. 총전압 52.82V 2. 6 SET 각 6, 7, 8월 신차 설치된 배터리로 운용 약 3~5개월 경과시 증류수 감액 불만 발생 3. 배터리 상태 양호하나 6 SET 다소 고비중 상태로 현장 6대 중 1대 레코더 설치 후 충전량 확인 예정 4. 충전기 용량 650AH, 탭 390, 충전기별 인가전압 상이하나 385~388V 양호함 5. 틸트시 128A 2.01~2.04V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 작업 시간 8:30~17:30 2. 보액 주기 월 1회
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]