## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 08 . 19 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.14
업체명 | KX하이텍 |  |  |  | 기 본
담당자 | 문진오 |  |  |  | 연락처 | 010-9481-7141
제품명 | VCE600 PIJ01559D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.08-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.10 |  |  |  | 장비(지게차) | 두산2T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 |  | 전압max | 2.2
1 | 2.19 | 1.319 | 1.3239 | 32 | 13 | 2.19 | 1.32 | 1.3249 | 32 |  | 전압min | 2
2 | 2.19 | 1.314 | 1.3189 | 32 | 14 | 2.19 | 1.317 | 1.3219 | 32 |  | 비중max | 1.3279
3 | 2.19 | 1.313 | 1.3179 | 32 | 15 | 2.19 | 1.32 | 1.3249 | 32 |  | 비중min | 1.0129
4 | 2.19 | 1.317 | 1.3219 | 32 | 16 | 2.2 | 1.32 | 1.3249 | 32 |  | 온도max | 32
5 | 2.19 | 1.314 | 1.3189 | 32 | 17 | 2.19 | 1.323 | 1.3279 | 32 |  | 온도min | 32
6 | 2.18 | 1.315 | 1.3199 | 32 | 18 | 2.19 | 1.321 | 1.3259 | 32
7 | 2.19 | 1.321 | 1.3259 | 32 | 19 | 2.19 | 1.318 | 1.3229 | 32
8 | 2.19 | 1.318 | 1.3229 | 32 | 20 | 2.19 | 1.32 | 1.3249 | 32
9 | 2.19 | 1.315 | 1.3199 | 32 | 21 | 2.19 | 1.319 | 1.3239 | 32
10 | 2.18 | 1.311 | 1.3159 | 32 | 22 | 2 | 1.008 | 1.0129 | 32
11 | 2.18 | 1.314 | 1.3189 | 32 | 23 | 2.17 | 1.301 | 1.3059 | 32 | 교체 |  | [결재] 원인 : 텀블러 가이드 간섭에 의한 격리판 찍힘 발생
12 | 2.18 | 1.318 | 1.3229 | 32 | 24 | 2.13 | 1.24 | 1.2449 | 32 |  |  | 개선 : 텀블러 가이드 그라인딩을 통한 간섭 방지('24.10/11)
|  |  |  | 384 |  | 32 | 768 |  | 384
기타 및 사진