## 영남알프스
형 명 | L-12126 | 제조일자 | 2025.02.03 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-27 | 영남알프스 | 골프장 레일카트 | 1 | 12.75 | 1.275 | 26
|  |  | 2 |  | 1.27
|  |  | 3 |  | 1.275
|  |  | 4 |  | 1.275
|  |  | 5 |  | 1.28
|  |  | 6 |  | 1.275 |  |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 12.75 | 1.275 |  |  | #REF!
점검내용 | 1. 사용 시간 저하로 인한 AS요청 →9홀정도(보통 27홀 정도 사용) 2.전압 및 비중 : 이상없음 →12.75V /1.270~1.280 3.공장회수 후 용량검증 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호