## 1호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-19 | 당사도등대 | 정류기1호 | AS | VGS | 600 | 2025.06.12 | 1905-07-17 00:39 |  | 55 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2 | 0.908 | #DIV/0! |  | Max. | 2.02 | 1.043 | #DIV/0!
2 | 2 | 0.852 | #DIV/0! |  | Min | 2 | 0.82 | #DIV/0!
3 | 2 | 0.876 | #DIV/0!
4 | 2 | 0.82 | #DIV/0!
5 | 2 | 0.887 | #DIV/0! |  | Total(V) | 110.24 | 12.2489
6 | 2 | 0.825 | #DIV/0!
7 | 2 | 0.923 | #DIV/0!
8 | 2 | 0.925 | #DIV/0!
9 | 2 | 0.853 | #DIV/0!
10 | 2 | 0.854 | #DIV/0!
11 | 2 | 0.906 | #DIV/0!
12 | 2 | 0.944 | #DIV/0!
13 | 2 | 0.932 | #DIV/0!
14 | 2 | 0.904 | #DIV/0!
15 | 2 | 0.921 | #DIV/0!
16 | 2 | 0.855 | #DIV/0!
17 | 2 | 0.923 | #DIV/0!
18 | 2 | 0.884 | #DIV/0!
19 | 2 | 0.96 | #DIV/0!
20 | 2 | 0.954 | #DIV/0!
21 | 2 | 0.948 | #DIV/0!
22 | 2 | 0.923 | #DIV/0!
23 | 2 | 0.868 | #DIV/0!
24 | 2 | 0.905 | #DIV/0!
25 | 2 | 0.884 | #DIV/0!
26 | 2 | 0.908 | #DIV/0!
27 | 2 | 0.924 | #DIV/0!
28 | 2.02 | 0.868 | #DIV/0!
29 | 2.02 | 0.903 | #DIV/0!
30 | 2.02 | 0.974 | #DIV/0!
31 | 2 | 0.922 | #DIV/0!
32 | 2.02 | 0.931 | #DIV/0!
33 | 2.02 | 0.909 | #DIV/0!
34 | 2.02 | 0.874 | #DIV/0!
35 | 2.02 | 0.924 | #DIV/0!
36 | 2 | 0.915 | #DIV/0!
37 | 2 | 0.896 | #DIV/0!
38 | 2 | 1.018 | #DIV/0!
39 | 2 | 0.997 | #DIV/0!
40 | 2 | 0.969 | #DIV/0!
41 | 2 | 0.987 | #DIV/0!
42 | 2 | 0.932 | #DIV/0!
43 | 2 | 0.87 | #DIV/0!
44 | 2 | 0.826 | #DIV/0!
45 | 2 | 0.921 | #DIV/0!
46 | 2 | 0.926 | #DIV/0!
47 | 2.02 | 0.95 | #DIV/0!
48 | 2.02 | 0.874 | #DIV/0!
49 | 2 | 0.866 | #DIV/0!
50 | 2.02 | 0.884 | #DIV/0!
51 | 2 | 0.887 | #DIV/0!
52 | 2.02 | 0.957 | #DIV/0!
53 | 2 | 1.043 | #DIV/0!
54 | 2.02 | 0.89 | #DIV/0!
55 | 2 | 0.958 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-19 | 당사도등대 | 정류기2호 | AS | VGS | 600 | 2025.06.12 | 1905-07-17 00:39 |  | 55 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2 | 1.083 | #DIV/0! |  | Max. | 2.04 | 1.083 | #DIV/0!
2 | 2.02 | 0.931 | #DIV/0! |  | Min | 2 | 0.844 | #DIV/0!
3 | 2.02 | 1.01 | #DIV/0!
4 | 2 | 0.93 | #DIV/0!
5 | 2 | 0.945 | #DIV/0! |  | Total(V) | 111.5 | 12.3889
6 | 2 | 0.928 | #DIV/0!
7 | 2 | 0.995 | #DIV/0!
8 | 2.02 | 0.91 | #DIV/0!
9 | 2.02 | 0.888 | #DIV/0!
10 | 2.02 | 0.87 | #DIV/0!
11 | 2.02 | 0.913 | #DIV/0!
12 | 2.02 | 0.844 | #DIV/0!
13 | 2.02 | 0.884 | #DIV/0!
14 | 2.02 | 0.932 | #DIV/0!
15 | 2.02 | 0.964 | #DIV/0!
16 | 2.02 | 0.967 | #DIV/0!
17 | 2.02 | 0.911 | #DIV/0!
18 | 2.02 | 0.892 | #DIV/0!
19 | 2.02 | 0.922 | #DIV/0!
20 | 2.02 | 0.895 | #DIV/0!
21 | 2.02 | 0.958 | #DIV/0!
22 | 2.02 | 0.985 | #DIV/0!
23 | 2.02 | 0.926 | #DIV/0!
24 | 2.02 | 0.94 | #DIV/0!
25 | 2.02 | 0.94 | #DIV/0!
26 | 2.02 | 1.027 | #DIV/0!
27 | 2.02 | 0.887 | #DIV/0!
28 | 2.04 | 0.929 | #DIV/0!
29 | 2.02 | 0.922 | #DIV/0!
30 | 2.04 | 0.877 | #DIV/0!
31 | 2.04 | 0.857 | #DIV/0!
32 | 2.04 | 0.902 | #DIV/0!
33 | 2.04 | 0.956 | #DIV/0!
34 | 2.04 | 0.937 | #DIV/0!
35 | 2.04 | 0.886 | #DIV/0!
36 | 2.04 | 0.929 | #DIV/0!
37 | 2.04 | 0.95 | #DIV/0!
38 | 2.04 | 0.958 | #DIV/0!
39 | 2.04 | 0.878 | #DIV/0!
40 | 2.04 | 0.867 | #DIV/0!
41 | 2.04 | 0.867 | #DIV/0!
42 | 2.04 | 0.908 | #DIV/0!
43 | 2.04 | 0.972 | #DIV/0!
44 | 2.04 | 0.918 | #DIV/0!
45 | 2.04 | 0.892 | #DIV/0!
46 | 2.04 | 0.941 | #DIV/0!
47 | 2.02 | 0.882 | #DIV/0!
48 | 2.04 | 0.878 | #DIV/0!
49 | 2.04 | 0.932 | #DIV/0!
50 | 2.04 | 0.896 | #DIV/0!
51 | 2.02 | 0.967 | #DIV/0!
52 | 2.04 | 1.027 | #DIV/0!
53 | 2.04 | 0.958 | #DIV/0!
54 | 2.04 | 1.016 | #DIV/0!
55 | 2.04 | 1.002 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 3호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-19 | 당사도등대 | 정류기3호 | AS | VGS | 600 | 2025.06.12 | 1905-07-17 00:39 |  | 55 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.16 | 1.029 | #DIV/0! |  | Max. | 2.17 | 1.147 | #DIV/0!
2 | 2.16 | 0.884 | #DIV/0! |  | Min | 2.16 | 0.829 | #DIV/0!
3 | 2.16 | 0.983 | #DIV/0!
4 | 2.16 | 1.043 | #DIV/0!
5 | 2.16 | 1.147 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.05 | 13.2278
6 | 2.16 | 1.058 | #DIV/0!
7 | 2.16 | 1.027 | #DIV/0!
8 | 2.16 | 1.022 | #DIV/0!
9 | 2.16 | 1.026 | #DIV/0!
10 | 2.16 | 1.016 | #DIV/0!
11 | 2.16 | 0.969 | #DIV/0!
12 | 2.16 | 0.991 | #DIV/0!
13 | 2.16 | 0.933 | #DIV/0!
14 | 2.16 | 0.952 | #DIV/0!
15 | 2.16 | 1.05 | #DIV/0!
16 | 2.16 | 1.004 | #DIV/0!
17 | 2.16 | 0.96 | #DIV/0!
18 | 2.17 | 0.932 | #DIV/0!
19 | 2.16 | 0.95 | #DIV/0!
20 | 2.16 | 0.872 | #DIV/0!
21 | 2.16 | 1.039 | #DIV/0!
22 | 2.16 | 1.006 | #DIV/0!
23 | 2.16 | 1.077 | #DIV/0!
24 | 2.16 | 0.881 | #DIV/0!
25 | 2.16 | 0.953 | #DIV/0!
26 | 2.17 | 1.004 | #DIV/0!
27 | 2.16 | 0.903 | #DIV/0!
28 | 2.17 | 1.031 | #DIV/0!
29 | 2.17 | 0.926 | #DIV/0!
30 | 2.17 | 0.947 | #DIV/0!
31 | 2.17 | 0.925 | #DIV/0!
32 | 2.17 | 0.852 | #DIV/0!
33 | 2.17 | 0.864 | #DIV/0!
34 | 2.17 | 0.929 | #DIV/0!
35 | 2.17 | 0.918 | #DIV/0!
36 | 2.17 | 1.008 | #DIV/0!
37 | 2.17 | 0.882 | #DIV/0!
38 | 2.16 | 0.975 | #DIV/0!
39 | 2.16 | 0.95 | #DIV/0!
40 | 2.16 | 0.872 | #DIV/0!
41 | 2.17 | 0.901 | #DIV/0!
42 | 2.16 | 0.851 | #DIV/0!
43 | 2.17 | 0.829 | #DIV/0!
44 | 2.17 | 1.072 | #DIV/0!
45 | 2.16 | 0.886 | #DIV/0!
46 | 2.17 | 0.867 | #DIV/0!
47 | 2.17 | 0.836 | #DIV/0!
48 | 2.17 | 0.924 | #DIV/0!
49 | 2.17 | 0.874 | #DIV/0!
50 | 2.17 | 0.868 | #DIV/0!
51 | 2.17 | 0.913 | #DIV/0!
52 | 2.17 | 0.99 | #DIV/0!
53 | 2.17 | 1.016 | #DIV/0!
54 | 2.17 | 0.951 | #DIV/0!
55 | 2.17 | 0.871 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 4호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-19 | 당사도등대 | 정류기4호 | AS | VGS | 600 | 2025.06.12 | 1905-07-17 00:39 |  | 55 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.13 | 0.89 | #DIV/0! |  | Max. | 2.18 | 1.02 | #DIV/0!
2 | 2.14 | 0.86 | #DIV/0! |  | Min | 2.13 | 0.82 | #DIV/0!
3 | 2.13 | 0.82 | #DIV/0!
4 | 2.13 | 0.87 | #DIV/0!
5 | 2.13 | 0.95 | #DIV/0! |  | Total(V) | 118.53 | 13.17
6 | 2.14 | 0.95 | #DIV/0!
7 | 2.13 | 0.91 | #DIV/0!
8 | 2.14 | 0.93 | #DIV/0!
9 | 2.13 | 0.99 | #DIV/0!
10 | 2.13 | 0.96 | #DIV/0!
11 | 2.14 | 0.93 | #DIV/0!
12 | 2.14 | 0.84 | #DIV/0!
13 | 2.14 | 0.95 | #DIV/0!
14 | 2.14 | 0.97 | #DIV/0!
15 | 2.14 | 0.86 | #DIV/0!
16 | 2.15 | 0.94 | #DIV/0!
17 | 2.14 | 0.97 | #DIV/0!
18 | 2.14 | 0.91 | #DIV/0!
19 | 2.14 | 0.95 | #DIV/0!
20 | 2.14 | 0.9 | #DIV/0!
21 | 2.15 | 0.98 | #DIV/0!
22 | 2.16 | 0.97 | #DIV/0!
23 | 2.16 | 0.85 | #DIV/0!
24 | 2.16 | 0.9 | #DIV/0!
25 | 2.16 | 0.91 | #DIV/0!
26 | 2.16 | 0.82 | #DIV/0!
27 | 2.17 | 0.92 | #DIV/0!
28 | 2.17 | 0.98 | #DIV/0!
29 | 2.17 | 0.99 | #DIV/0!
30 | 2.17 | 0.98 | #DIV/0!
31 | 2.18 | 0.97 | #DIV/0!
32 | 2.17 | 0.99 | #DIV/0!
33 | 2.18 | 1 | #DIV/0!
34 | 2.17 | 1.02 | #DIV/0!
35 | 2.17 | 0.98 | #DIV/0!
36 | 2.16 | 0.89 | #DIV/0!
37 | 2.17 | 0.98 | #DIV/0!
38 | 2.16 | 0.95 | #DIV/0!
39 | 2.16 | 0.95 | #DIV/0!
40 | 2.17 | 0.96 | #DIV/0!
41 | 2.18 | 0.9 | #DIV/0!
42 | 2.17 | 0.92 | #DIV/0!
43 | 2.17 | 0.95 | #DIV/0!
44 | 2.16 | 0.97 | #DIV/0!
45 | 2.16 | 0.86 | #DIV/0!
46 | 2.17 | 0.93 | #DIV/0!
47 | 2.17 | 0.98 | #DIV/0!
48 | 2.17 | 0.96 | #DIV/0!
49 | 2.17 | 0.98 | #DIV/0!
50 | 2.17 | 0.94 | #DIV/0!
51 | 2.17 | 0.97 | #DIV/0!
52 | 2.16 | 0.98 | #DIV/0!
53 | 2.16 | 0.88 | #DIV/0!
54 | 2.15 | 0.95 | #DIV/0!
55 | 2.14 | 0.89 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 5호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-19 | 당사도등대 | 정류기5호 | AS | VGS | 600 | 2025.06.12 | 1905-07-17 00:39 |  | 55 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 0.89 | #DIV/0! |  | Max. | 2.2 | 0.94 | #DIV/0!
2 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0! |  | Min | 2.19 | 0.68 | #DIV/0!
3 | 2.2 | 0.86 | #DIV/0!
4 | 2.2 | 0.78 | #DIV/0!
5 | 2.19 | 0.81 | #DIV/0! |  | Total(V) | 120.81 | 13.4233
6 | 2.2 | 0.89 | #DIV/0!
7 | 2.19 | 0.81 | #DIV/0!
8 | 2.2 | 0.86 | #DIV/0!
9 | 2.19 | 0.76 | #DIV/0!
10 | 2.19 | 0.77 | #DIV/0!
11 | 2.19 | 0.87 | #DIV/0!
12 | 2.19 | 0.81 | #DIV/0!
13 | 2.19 | 0.83 | #DIV/0!
14 | 2.19 | 0.83 | #DIV/0!
15 | 2.2 | 0.87 | #DIV/0!
16 | 2.19 | 0.79 | #DIV/0!
17 | 2.19 | 0.72 | #DIV/0!
18 | 2.19 | 0.83 | #DIV/0!
19 | 2.19 | 0.78 | #DIV/0!
20 | 2.19 | 0.79 | #DIV/0!
21 | 2.2 | 0.79 | #DIV/0!
22 | 2.19 | 0.88 | #DIV/0!
23 | 2.19 | 0.88 | #DIV/0!
24 | 2.2 | 0.87 | #DIV/0!
25 | 2.2 | 0.84 | #DIV/0!
26 | 2.19 | 0.82 | #DIV/0!
27 | 2.19 | 0.8 | #DIV/0!
28 | 2.2 | 0.82 | #DIV/0!
29 | 2.2 | 0.82 | #DIV/0!
30 | 2.2 | 0.86 | #DIV/0!
31 | 2.2 | 0.79 | #DIV/0!
32 | 2.2 | 0.77 | #DIV/0!
33 | 2.2 | 0.79 | #DIV/0!
34 | 2.2 | 0.76 | #DIV/0!
35 | 2.2 | 0.78 | #DIV/0!
36 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0!
37 | 2.2 | 0.81 | #DIV/0!
38 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0!
39 | 2.2 | 0.79 | #DIV/0!
40 | 2.2 | 0.82 | #DIV/0!
41 | 2.2 | 0.84 | #DIV/0!
42 | 2.2 | 0.81 | #DIV/0!
43 | 2.2 | 0.76 | #DIV/0!
44 | 2.2 | 0.76 | #DIV/0!
45 | 2.2 | 0.77 | #DIV/0!
46 | 2.19 | 0.86 | #DIV/0!
47 | 2.19 | 0.84 | #DIV/0!
48 | 2.2 | 0.86 | #DIV/0!
49 | 2.2 | 0.86 | #DIV/0!
50 | 2.2 | 0.68 | #DIV/0!
51 | 2.2 | 0.83 | #DIV/0!
52 | 2.2 | 0.85 | #DIV/0!
53 | 2.2 | 0.83 | #DIV/0!
54 | 2.2 | 0.85 | #DIV/0!
55 | 2.2 | 0.94 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 6호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-19 | 당사도등대 | 정류기6호 | AS | VGS | 600 | 2025.06.12 | 1905-07-17 00:39 |  | 55 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 1.02 | #DIV/0! |  | Max. | 2.2 | 1.02 | #DIV/0!
2 | 2.19 | 0.84 | #DIV/0! |  | Min | 2.19 | 0.76 | #DIV/0!
3 | 2.19 | 0.85 | #DIV/0!
4 | 2.2 | 0.78 | #DIV/0!
5 | 2.19 | 0.91 | #DIV/0! |  | Total(V) | 120.82 | 13.4244
6 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0!
7 | 2.19 | 0.76 | #DIV/0!
8 | 2.2 | 0.81 | #DIV/0!
9 | 2.2 | 0.87 | #DIV/0!
10 | 2.19 | 0.87 | #DIV/0!
11 | 2.19 | 0.92 | #DIV/0!
12 | 2.2 | 0.81 | #DIV/0!
13 | 2.2 | 0.86 | #DIV/0!
14 | 2.19 | 0.81 | #DIV/0!
15 | 2.19 | 0.84 | #DIV/0!
16 | 2.2 | 0.79 | #DIV/0!
17 | 2.19 | 0.89 | #DIV/0!
18 | 2.2 | 0.82 | #DIV/0!
19 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0!
20 | 2.19 | 0.8 | #DIV/0!
21 | 2.19 | 0.84 | #DIV/0!
22 | 2.2 | 0.82 | #DIV/0!
23 | 2.2 | 0.84 | #DIV/0!
24 | 2.19 | 0.8 | #DIV/0!
25 | 2.19 | 0.85 | #DIV/0!
26 | 2.19 | 0.82 | #DIV/0!
27 | 2.2 | 0.89 | #DIV/0!
28 | 2.2 | 0.87 | #DIV/0!
29 | 2.19 | 0.88 | #DIV/0!
30 | 2.19 | 0.87 | #DIV/0!
31 | 2.2 | 0.89 | #DIV/0!
32 | 2.2 | 0.92 | #DIV/0!
33 | 2.2 | 0.9 | #DIV/0!
34 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0!
35 | 2.2 | 0.91 | #DIV/0!
36 | 2.2 | 0.87 | #DIV/0!
37 | 2.2 | 0.97 | #DIV/0!
38 | 2.2 | 0.85 | #DIV/0!
39 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0!
40 | 2.2 | 0.86 | #DIV/0!
41 | 2.2 | 0.94 | #DIV/0!
42 | 2.19 | 0.87 | #DIV/0!
43 | 2.2 | 0.88 | #DIV/0!
44 | 2.2 | 0.96 | #DIV/0!
45 | 2.2 | 0.94 | #DIV/0!
46 | 2.2 | 0.95 | #DIV/0!
47 | 2.2 | 0.92 | #DIV/0!
48 | 2.2 | 0.98 | #DIV/0!
49 | 2.2 | 0.93 | #DIV/0!
50 | 2.2 | 0.94 | #DIV/0!
51 | 2.2 | 0.87 | #DIV/0!
52 | 2.2 | 0.96 | #DIV/0!
53 | 2.2 | 0.92 | #DIV/0!
54 | 2.19 | 0.86 | #DIV/0!
55 | 2.2 | 0.83 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!