## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-09-02 | 금오에너지 변전소 | UPS | BS | GLS | 250 | 2022.08.28EC | 2022.09.22 | 0.51 | 120 | 31~32 | 34~37 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.58
2 | 2.21 | 0.55
3 | 2.21 | 0.52
4 | 2.21 | 0.5
5 | 2.21 | 0.52
6 | 2.22 | 0.53
7 | 2.21 | 0.56
8 | 2.21 | 0.5
9 | 2.21 | 0.52
10 | 2.2 | 0.58
11 | 2.22 | 0.63
12 | 2.21 | 0.51
13 | 2.21 | 0.51
14 | 2.2 | 0.54
15 | 2.21 | 0.53
16 | 2.21 | 0.55
17 | 2.2 | 0.51
18 | 2.2 | 0.55
19 | 2.21 | 0.51
20 | 2.22 | 0.55
21 | 2.21 | 0.53
22 | 2.21 | 0.5
23 | 2.19 | 0.55
24 | 2.21 | 0.52
25 | 2.21 | 0.54
26 | 2.18 | 0.58
27 | 2.21 | 0.51
28 | 2.21 | 0.53
29 | 2.21 | 0.5
30 | 2.21 | 0.55
31 | 2.2 | 0.56
32 | 2.22 | 0.51
33 | 2.2 | 0.53
34 | 2.19 | 0.53
35 | 2.2 | 0.53
36 | 2.22 | 0.53
37 | 2.21 | 0.55
38 | 2.2 | 0.52
39 | 2.2 | 0.52
40 | 2.2 | 0.55
41 | 2.21 | 0.62
42 | 2.21 | 0.52
43 | 2.2 | 0.56
44 | 2.21 | 0.52
45 | 2.21 | 0.53
46 | 2.21 | 0.6
47 | 2.21 | 0.52
48 | 2.21 | 0.53
49 | 2.21 | 0.56
50 | 2.21 | 0.57
51 | 2.21 | 0.53
52 | 2.21 | 0.53
53 | 2.2 | 0.52
54 | 2.21 | 0.52
55 | 2.2 | 0.55
56 | 2.21 | 0.52
57 | 2.2 | 0.53
58 | 2.21 | 0.51
59 | 2.2 | 0.51
60 | 2.21 | 0.52
61 | 2.21 | 0.53
62 | 2.19 | 0.56
63 | 2.2 | 0.55
64 | 2.21 | 0.53
65 | 2.21 | 0.53
66 | 2.2 | 0.52
67 | 2.19 | 0.53
68 | 2.2 | 0.51
69 | 2.2 | 0.51
70 | 2.21 | 0.51
71 | 2.22 | 0.54
72 | 2.21 | 0.54
73 | 2.21 | 0.51
74 | 2.21 | 0.58
75 | 2.2 | 0.53
76 | 2.21 | 0.5
77 | 2.21 | 0.54
78 | 2.21 | 0.52
79 | 2.21 | 0.52
80 | 2.21 | 0.57
81 | 2.21 | 0.53
82 | 2.22 | 0.5
83 | 2.21 | 0.5
84 | 2.2 | 0.5
85 | 2.21 | 0.51
86 | 2.22 | 0.51
87 | 2.21 | 0.51
88 | 2.2 | 0.5
89 | 2.2 | 0.54
90 | 2.2 | 0.54
91 | 2.21 | 0.56
92 | 2.2 | 0.51
93 | 2.22 | 0.49
94 | 2.2 | 0.5
95 | 2.22 | 0.52
96 | 2.21 | 0.51
97 | 2.22 | 0.5
98 | 2.21 | 0.5
99 | 2.22 | 0.5
100 | 2.22 | 0.53
101 | 2.22 | 0.54
102 | 2.22 | 0.52
103 | 2.21 | 0.51
104 | 2.2 | 0.52
105 | 2.2 | 0.51
106 | 2.2 | 0.5
107 | 2.21 | 0.53
108 | 2.21 | 0.52
109 | 2.21 | 0.53
110 | 2.22 | 0.54
111 | 2.2 | 0.52
112 | 2.19 | 0.52
113 | 2.21 | 0.56
114 | 2.2 | 0.51
115 | 2.22 | 0.52
116 | 2.21 | 0.54
117 | 2.21 | 0.5
118 | 2.21 | 0.47
119 | 2.22 | 0.52
120 | 2.22 | 0.54
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-09-02 | 금오에너지 변전소 | 정류기 | BS | GLS | 200 | 2022.08.28EC | 2022.09.22 | 0.5 | 55 | 31~32 | 35~39 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.55
2 | 2.22 | 0.55
3 | 2.22 | 0.57
4 | 2.22 | 0.57
5 | 2.22 | 0.59
6 | 2.23 | 0.54
7 | 2.23 | 0.57
8 | 2.23 | 0.58
9 | 2.22 | 0.58
10 | 2.21 | 0.59
11 | 2.22 | 0.58
12 | 2.23 | 0.57
13 | 2.24 | 0.57
14 | 2.12 | 0.53
15 | 2.23 | 0.58
16 | 2.22 | 0.57
17 | 2.22 | 0.59
18 | 2.22 | 0.57
19 | 2.23 | 0.55
20 | 2.23 | 0.58
21 | 2.23 | 0.56
22 | 2.23 | 0.59
23 | 2.22 | 0.57
24 | 2.22 | 0.56
25 | 2.22 | 0.61
26 | 2.22 | 0.56
27 | 2.22 | 0.58
28 | 2.22 | 0.57
29 | 2.23 | 0.62
30 | 2.22 | 0.61
31 | 2.22 | 0.63
32 | 2.24 | 0.54
33 | 2.23 | 0.57
34 | 2.23 | 0.56
35 | 2.23 | 0.56
36 | 2.24 | 0.55
37 | 2.25 | 0.55
38 | 2.24 | 0.52
39 | 2.24 | 0.54
40 | 2.24 | 0.57
41 | 2.23 | 0.56
42 | 2.24 | 0.55
43 | 2.24 | 0.58
44 | 2.25 | 0.59
45 | 2.24 | 0.52
46 | 2.23 | 0.58
47 | 2.21 | 0.61
48 | 2.23 | 0.58
49 | 2.23 | 0.59
50 | 2.25 | 0.57
51 | 2.24 | 0.57
52 | 2.24 | 0.54
53 | 2.24 | 0.55
54 | 2.23 | 0.55
55 | 2.24 | 0.54
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%