## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 01. 05 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 49.64V
업체명 | 태성푸드 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김인호 |  |  |  | 연락처 | 010-5785-3972
제품명 | VCF280M-48V |  |  |  | 틸 트 | 249A
제조lot | 2024.04.04 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.4~6월 추정 |  |  |  | 장비(지게차) | 니찌유 입식 1.5톤
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.09
1 | 2.06 | 1.222 | 1.2094 | 7 | 13 | 2.09 | 1.239 | 1.2271 | 8 | 전압min | 2.06
2 | 2.07 | 1.214 | 1.2014 | 7 | 14 | 2.07 | 1.221 | 1.2091 | 8 | 비중max | 1.2271
3 | 2.07 | 1.216 | 1.2034 | 7 | 15 | 2.07 | 1.213 | 1.2011 | 8 | 비중min | 1.1931
4 | 2.07 | 1.223 | 1.2104 | 7 | 16 | 2.08 | 1.228 | 1.2161 | 8 | 온도max | 8
5 | 2.07 | 1.229 | 1.2164 | 7 | 17 | 2.07 | 1.22 | 1.2081 | 8 | 온도min | 7
6 | 2.07 | 1.224 | 1.2121 | 8 | 18 | 2.08 | 1.224 | 1.2121 | 8
7 | 2.08 | 1.227 | 1.2151 | 8 | 19 | 2.08 | 1.226 | 1.2141 | 8
8 | 2.08 | 1.227 | 1.2151 | 8 | 20 | 2.08 | 1.228 | 1.2161 | 8
9 | 2.07 | 1.218 | 1.2061 | 8 | 21 | 2.06 | 1.205 | 1.1931 | 8
10 | 2.08 | 1.229 | 1.2171 | 8 | 22 | 2.07 | 1.222 | 1.2101 | 8
11 | 2.07 | 1.222 | 1.2101 | 8 | 23 | 2.08 | 1.226 | 1.2141 | 8
12 | 2.07 | 1.22 | 1.2081 | 8 | 24 | 2.07 | 1.216 | 1.2034 | 7
|  |  |  | 91 |  | 7.75 | 186 |  | 95
기타 및 사진

## 충전 완료 후
지게차 점검 일지 ( 2026. 01. 05 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 49.64V
업체명 | 태성푸드 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김인호 |  |  |  | 연락처 | 010-5785-3972
제품명 | VCF280M-48V |  |  |  | 틸 트 | 249A
제조lot | 2024.04.04 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.4~6월 추정 |  |  |  | 장비(지게차) | 니찌유 입식 1.5톤
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.6
1 | 2.28 | 1.227 | 1.2158 | 9 | 13 | 2.28 | 1.242 | 1.2315 | 10 | 전압min | 2.25
2 | 2.27 | 1.217 | 1.2058 | 9 | 14 | 2.27 | 1.223 | 1.2125 | 10 | 비중max | 1.2315
3 | 2.28 | 1.218 | 1.2068 | 9 | 15 | 2.26 | 1.216 | 1.2055 | 10 | 비중min | 1.1978
4 | 2.28 | 1.226 | 1.2148 | 9 | 16 | 2.26 | 1.231 | 1.2205 | 10 | 온도max | 10
5 | 2.28 | 1.231 | 1.2198 | 9 | 17 | 2.26 | 1.223 | 1.2125 | 10 | 온도min | 8
6 | 2.27 | 1.226 | 1.2141 | 8 | 18 | 2.26 | 1.228 | 1.2175 | 10
7 | 2.27 | 1.231 | 1.2205 | 10 | 19 | 2.26 | 1.23 | 1.2195 | 10
8 | 2.27 | 1.23 | 1.2195 | 10 | 20 | 2.26 | 1.232 | 1.2208 | 9
9 | 2.26 | 1.222 | 1.2115 | 10 | 21 | 2.25 | 1.209 | 1.1978 | 9
10 | 2.26 | 1.232 | 1.2215 | 10 | 22 | 2.26 | 1.226 | 1.2155 | 10
11 | 2.26 | 1.225 | 1.2145 | 10 | 23 | 2.26 | 1.23 | 1.2195 | 10
12 | 2.6 | 1.224 | 1.2135 | 10 | 24 | 2.26 | 1.22 | 1.2088 | 9
|  |  |  | 113 |  | 9.5833 | 230 |  | 117
기타 및 사진