## 현대성우케스팅
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2024.02.19 |  | 점검 형태 | AS(파열) |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.17 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.14 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.14 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.17 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.16 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.15 | 1.3 |  |  | 11
2026-02-11 | 현대성우케스팅 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.17 | 1.3 |  |  | 11
측정사진 | 1. 파열로 인한 AS요청 2. #5번 전지 커버 파열 3. #3~#4번 커넥터 쇼트흔적,전체적인 커넥터 누액으로 인한 변색 →#3~#4번 커넥터 SPARK로 인한 파열로 추정 4. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 5. 회수하여 원인분석 및 수리 예정 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진