## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CT&T 카트 | L8240 | 8.42 | 1.259 | 1.262 | 1.263 | 1.257 |  |  | 50.57 | CC2D13H 2D14A1 |  | 사용시간저하
|  | 8.4 | 1.255 | 1.259 | 1.257 | 1.256
|  | 8.44 | 1.262 | 1.268 | 1.26 | 1.268
|  | 8.48 | 1.271 | 1.268 | 1.272 | 1.275
|  | 8.41 | 1.255 | 1.259 | 1.259 | 1.262
|  | 8.42 | 1.263 | 1.26 | 1.261 | 1.263
[9 empty] | 8.4 | 8.48 | 1.255 | 1.275
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0