## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.33 | 비중(20℃) 1: 1.263; 비중(20℃) 2: 1.265; 비중(20℃) 3: 1.264 | 25.32 | CC3E232I 3E24AI | 22년 07월 | 사용시간저하
|  | 6.35 | 비중(20℃) 1: 1.266; 비중(20℃) 2: 1.267; 비중(20℃) 3: 1.262
|  | 6.32 | 비중(20℃) 1: 1.261; 비중(20℃) 2: 1.259; 비중(20℃) 3: 1.263
|  | 6.32 | 비중(20℃) 1: 1.262; 비중(20℃) 2: 1.263; 비중(20℃) 3: 1.259
[9 empty] | 6.32 | 6.35 | 1.259 | 1.267
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0