## 210824 제품
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2021.08.24 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-12-07 | 일신방직 광주2공장 | 클라크 EPX25FL | 1 | 2.14 | 1.193 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 2 | 2.15 | 1.158 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 3 | 2.14 | 1.181 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 4 | 2.15 | 1.151 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 5 | 2.15 | 1.2 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 6 | 2.15 | 1.186 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 7 | 2.14 | 1.196 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 8 | 2.15 | 1.206 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 9 | 2.15 | 1.19 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 10 | 2.14 | 1.188 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 11 | 2.14 | 1.172 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 12 | 2.15 | 1.193 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 13 | 2.15 | 1.182 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 14 | 2.14 | 1.233 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 15 | 2.13 | 1.225 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 16 | 2.14 | 1.21 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 17 | 2.14 | 1.192 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 18 | 2.15 | 1.23 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 19 | 2.15 | 1.185 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 20 | 2.15 | 1.199 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 21 | 2.15 | 1.2 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 22 | 2.15 | 1.205 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 23 | 2.15 | 1.185 |  |  | 18
2022-12-07 |  |  | 24 | 2.15 | 1.16 |  |  | 18
점검내용 | 1. 전체 전압 51.54V, 틸트 시 1.94~1.96V 2. 인가전압 428~430V, 380V 변환, 탭 390 충전기 5대 공용으로 점검 가능한 2대 점검(공간 협소) 무부하 충전전압 68V, 초기 충전 전류 81A(0.12C) 3. 현장 충전 불가에 따른 공장 환류보충전 요청, 추후 레코더 설치 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 3일 전 보액 후 균등 충전 2회, 점검 전 일반 충전 2. 주간 사용, 1일 2회 충전
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진 |  |  |  |  | 제품사진 (2)

## 210831 제품
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2021.08.31 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-12-07 | 일신방직 광주2공장 | 클라크 EPX25FL | 1 | 2.1 | 1.269 |  |  | 24
2022-12-07 |  |  | 2 | 2.08 | 1.265 |  |  | 30
2022-12-07 |  |  | 3 | 2.1 | 1.264 |  |  | 24
2022-12-07 |  |  | 4 | 2.09 | 1.265 |  |  | 27
2022-12-07 |  |  | 5 | 2.1 | 1.263 |  |  | 25
2022-12-07 |  |  | 6 | 2.09 | 1.258 |  |  | 24
2022-12-07 |  |  | 7 | 2.1 | 1.269 |  |  | 26
2022-12-07 |  |  | 8 | 2.1 | 1.265 |  |  | 28
2022-12-07 |  |  | 9 | 2.1 | 1.262 |  |  | 27
2022-12-07 |  |  | 10 | 2.09 | 1.257 |  |  | 30
2022-12-07 |  |  | 11 | 2.1 | 1.262 |  |  | 27
2022-12-07 |  |  | 12 | 2.1 | 1.262 |  |  | 25
2022-12-07 |  |  | 13 | 2.1 | 1.266 |  |  | 24
2022-12-07 |  |  | 14 | 2.1 | 1.258 |  |  | 27
2022-12-07 |  |  | 15 | 2.1 | 1.258 |  |  | 27
2022-12-07 |  |  | 16 | 2.1 | 1.264 |  |  | 26
2022-12-07 |  |  | 17 | 2.09 | 1.255 |  |  | 27
2022-12-07 |  |  | 18 | 2.09 | 1.262 |  |  | 26
2022-12-07 |  |  | 19 | 2.1 | 1.267 |  |  | 27
2022-12-07 |  |  | 20 | 2.1 | 1.261 |  |  | 25
2022-12-07 |  |  | 21 | 2.1 | 1.262 |  |  | 25
2022-12-07 |  |  | 22 | 2.1 | 1.264 |  |  | 26
2022-12-07 |  |  | 23 | 2.1 | 1.269 |  |  | 29
2022-12-07 |  |  | 24 | 2.1 | 1.269 |  |  | 26
점검내용 | 1. 전체 전압 50.33V 틸트 부하 180A, 1번 작업 320A, 2번 작업 313A (1번 : 클램프 전체 좌우 이동, 2번 개별 클램프 좌우 이동) 2. 인가전압 428~430V, 380V 변환, 탭 390 충전기 5대 공용으로 점검 가능한 2대 점검(공간 협소) 무부하 충전전압 68V, 초기 충전 전류 80A(0.12C) 3. 클램프 지게차로 타 리프트 지게차 대비 방전량 높음 → 용량 증대 필요, 공장 용량 검증 요청 및 추후 레코더 설치 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 점검 전 균등 충전으로 비중 상승하여 증상 발현 후 재점검 2. 주간 사용, 1일 2회 충전(점심, 퇴근 이후)
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진 (1) |  |  |  |  | 제품사진 (2)
1번 작업 시 전압(1) |  |  |  |  | 1번 작업 시 전압(2) |  |  |  |  | 1번 작업 시 전압(3)