## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 7.28 | 1.004 | 1.007 | 1.005 | 1 | 1 | 1 | 5D01AI CA5C26I |  | 1.008 | 7.53
| 7.05 | 1.002 | 1.008 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.997 | 6.59
| 6.88 | 1.008 | 0.999 | 1.002 | 1.005 | 1 | 1
| 6.59 | 1.005 | 1 | 0.998 | 0.997 | 1 | 1
| 7.53 | 1.002 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1 | 1
| 7.23 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1.003 | 1.005 | 1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6