## 393번
형 명 | VCES800-48V | 제조일자 | 2022.04.13 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 두산 B32S-7 | 1 | 2.18 | 1.299 | 1.306 |  |  | 35
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.19 | 1.299 | 1.3067 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.19 | 1.308 | 1.3157 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.19 | 1.302 | 1.309 |  |  | 35
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.19 | 1.304 | 1.3117 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.19 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.18 | 1.299 | 1.3067 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.19 | 1.302 | 1.3104 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.18 | 1.296 | 1.3044 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.19 | 1.304 | 1.3124 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.19 | 1.302 | 1.3104 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.19 | 1.307 | 1.3147 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 13 | 2.19 | 1.303 | 1.3107 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 14 | 2.19 | 1.305 | 1.3134 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 15 | 2.19 | 1.3 | 1.3084 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 16 | 2.19 | 1.294 | 1.3024 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 17 | 2.19 | 1.305 | 1.3134 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 18 | 2.19 | 1.301 | 1.3087 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 19 | 2.19 | 1.298 | 1.3057 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 20 | 2.19 | 1.302 | 1.3097 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 21 | 2.19 | 1.297 | 1.3047 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 22 | 2.19 | 1.298 | 1.3057 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 23 | 2.19 | 1.303 | 1.3107 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 24 | 2.19 | 1.302 | 1.3097 |  |  | 36
점검내용 | 1. 관리번호 393번, 총전압 52.49V, 증류수 보액 상태 양호하나 고전압, 고비중 상태로 운용시간(4H) 대비 충전 횟수(1일 1회) 많음, 작업량 많지 않아 BDI 절반 감소 후 충전 등 별도 기준 필요 2. 비엠일렉텍 신형 충전기 사용중 840AH/5HR 용량 사용중이며 입력전원 397~398V, 탭 390 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 393, 1104, 주/야간 교대 사용중, 평균 4H 운용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1104번
형 명 | VCES800-48V | 제조일자 | 2021.12.20 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 두산 B32S-5 | 1 | 2.11 | 1.253 | 1.2607 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.11 | 1.252 | 1.2597 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.11 | 1.255 | 1.2634 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.11 | 1.258 | 1.2657 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.11 | 1.258 | 1.2657 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.11 | 1.257 | 1.264 |  |  | 35
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.11 | 1.254 | 1.2617 |  |  | 36
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.1 | 1.251 | 1.2594 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.11 | 1.254 | 1.2631 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.11 | 1.255 | 1.2634 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.11 | 1.252 | 1.2611 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.11 | 1.252 | 1.2604 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 13 | 2.11 | 1.253 | 1.2614 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 14 | 2.11 | 1.253 | 1.2621 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 15 | 2.11 | 1.254 | 1.2631 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 16 | 2.11 | 1.258 | 1.2671 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 17 | 2.11 | 1.255 | 1.2641 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 18 | 2.11 | 1.255 | 1.2641 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 19 | 2.1 | 1.252 | 1.2611 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 20 | 2.11 | 1.258 | 1.2671 |  |  | 38
2023-07-25 |  |  | 21 | 2.11 | 1.254 | 1.2624 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 22 | 2.11 | 1.251 | 1.2594 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 23 | 2.11 | 1.251 | 1.2594 |  |  | 37
2023-07-25 |  |  | 24 | 2.11 | 1.253 | 1.2614 |  |  | 37
점검내용 | 1. 관리번호 1104번, 총전압 50.65V, 증류수 보액 상태 양호하나 전날 및 오전 사용(5H 30M) 대비 충전 횟수 (1일 1회) 많음, 작업량 많지 않아 BDI 절반 감소 후 충전 등 별도 기준 필요 2. 더원 충전기 760~880AH/5HR, 입력 397~398, 탭 없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 스테커 파렛트용(SWC-1000L) 5대 운용중, 야간 사용, 완충 아닌 제품 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 125번
형 명 | VCF268-24V | 제조일자 | 2022.12.14 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.17 | 1.323 | 1.3244 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.16 | 1.315 | 1.3164 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.17 | 1.32 | 1.3214 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.17 | 1.325 | 1.3264 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.17 | 1.323 | 1.3244 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.16 | 1.318 | 1.3194 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.17 | 1.32 | 1.3214 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.16 | 1.316 | 1.3174 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.16 | 1.313 | 1.3144 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.16 | 1.317 | 1.3184 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.16 | 1.312 | 1.3134 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.15 | 1.305 | 1.3064 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 125번, 교체 23.01.12 2. 야간 미사용, 전압, 비중 양호, 작업 시간(3H) 대비 충전 횟수(1일 1회) 많아 과충전 우려, BDI 절반 감소 후 충전 등 별도 기준 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 스테커 파렛트용(SWC-1000L) 5대 운용중, 야간 평균 3H 사용, 완충 아닌 제품 있음, 주간 08:30 ~ 18:00, 야간 18:00 ~ 08:30
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 261번
형 명 | VCF268-24V | 제조일자 | 2020.03.13 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.13 | 1.27 | 1.2721 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.13 | 1.275 | 1.2778 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.13 | 1.274 | 1.2768 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.13 | 1.276 | 1.2788 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.13 | 1.272 | 1.2748 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.13 | 1.275 | 1.2778 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.13 | 1.27 | 1.2728 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.13 | 1.27 | 1.2728 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.12 | 1.261 | 1.2631 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.13 | 1.27 | 1.2721 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.13 | 1.269 | 1.2711 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.12 | 1.263 | 1.2658 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 261번, 총전압 25.53V 2. 야간 사용 대비 전압, 비중 높음, 작업 시간(3H) 대비 충전 횟수(1일 1회) 많아 과충전 우려, BDI 절반 감소 후 충전 등 별도 기준 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 스테커 파렛트용(SWC-1000L) 5대 운용중, 야간 평균 3H 사용, 완충 아닌 제품 있음, 주간 08:30 ~ 18:00, 야간 18:00 ~ 08:30
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 262번
형 명 | VCF268-24V | 제조일자 | 2020.03.20 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.1 | 1.248 | 1.2508 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.12 | 1.262 | 1.2648 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.11 | 1.254 | 1.2568 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.11 | 1.258 | 1.2608 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.11 | 1.259 | 1.2618 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.12 | 1.262 | 1.2648 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.12 | 1.267 | 1.2698 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.11 | 1.253 | 1.2558 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.1 | 1.245 | 1.2478 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.11 | 1.252 | 1.2548 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.1 | 1.248 | 1.2515 |  |  | 30
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 |  |  | 30
2023-07-25 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 262번, 총전압 25.29V 2. 야간 사용, 작업 시간(3H) 대비 비중 높은 편, 충전 횟수 (1일 1회)로 많아 BDI 50% 감소 후 충전 등 별도 기준 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 스테커 파렛트용(SWC-1000L) 5대 운용중, 야간 평균 3H 사용, 완충 아닌 제품 있음, 주간 08:30 ~ 18:00, 야간 18:00 ~ 08:30
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 235번
형 명 | VCF268-24V | 제조일자 | 2019.03.15 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.1 | 1.245 | 1.2478 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.11 | 1.253 | 1.2558 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.11 | 1.251 | 1.2538 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.11 | 1.255 | 1.2578 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.11 | 1.259 | 1.2618 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.11 | 1.258 | 1.2608 |  |  | 29
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.11 | 1.255 | 1.2571 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.11 | 1.251 | 1.2531 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.11 | 1.251 | 1.2531 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.11 | 1.25 | 1.2521 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.1 | 1.248 | 1.2501 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.11 | 1.248 | 1.2501 |  |  | 28
2023-07-25 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 235번, 총전압 25.29V 2. 야간 사용, 증류수 보액 높이 양호하나 작업 시간(3H) 대비 비중 높은 편으로 충전 횟수 (1일 1회)로 많아 BDI 50% 감소 후 충전 등 별도 기준 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 스테커 파렛트용(SWC-1000L) 5대 운용중, 야간 평균 3H 사용, 완충 아닌 제품 있음, 주간 08:30 ~ 18:00, 야간 18:00 ~ 08:30
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 152번
형 명 | VCF268-24V | 제조일자 | 2018.02.20 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.14 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.11 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.13 | 2.284 | 2.2854 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.13 | 1.278 | 1.2794 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.13 | 1.278 | 1.2794 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.13 | 1.283 | 1.2844 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.13 | 1.278 | 1.2794 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.12 | 1.278 | 1.2794 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.13 | 1.283 | 1.2844 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.13 | 1.286 | 1.2874 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.13 | 1.282 | 1.2834 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.13 | 1.276 | 1.2774 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-07-25 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 152번, 총전압 25.54V 2. 야간 미사용, 증류수 보액 높이 양호, 작업 시간(3H) 대비 충전 횟수 (1일 1회)로 많아 BDI 50% 감소 후 충전 등 별도 기준 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 스테커 파렛트용(SWC-1000L) 5대 운용중, 야간 평균 3H 사용, 완충 아닌 제품 있음, 주간 08:30 ~ 18:00, 야간 18:00 ~ 08:30
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 렌탈장비
형 명 | VCF280-48V | 제조일자 | 2022.02.10 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-25 | 순천 한국코카콜라 | 두산 BR15S-9 입식 | 1 | 2.05 | 1.208 | 1.2094 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 2 | 2.05 | 1.204 | 1.2054 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 3 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 4 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 5 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 6 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 7 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 8 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 9 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 10 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 11 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 12 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 13 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 14 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 15 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 16 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 17 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 18 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 19 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 20 | 2.05 | 1.19 | 1.1914 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 21 | 2.05 | 1.19 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 22 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 23 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
2023-07-25 |  |  | 24 | 2.05 | 1.2 | 1.2014 |  |  | 27
점검내용 | 1. 충전되지 않은 상태로 방치되어 충전 후 사용 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 렌탈 장비, 6개월 대여 제품으로 곧 반납 예정
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]