## #169번 장비
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2015.06.17 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 1 | 2.19 | 1.3 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 2 | 2.16 | 1.3 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 3 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 4 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 5 | 2.15 | 1.29 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 6 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 7 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 8 | 2.15 | 1.29 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 9 | 2.12 | 1.27 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 10 | 2.14 | 1.28 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 11 | 2.14 | 1.285 |  |  | 37
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 12 | 2.15 | 1.295 |  |  | 37
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #190번 장비
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2017.03.09 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 1 | 2.25 | 1.26 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 2 | 2.26 | 1.26 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 3 | 2.27 | 1.26 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 4 | 2.25 | 1.26 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 5 | 2.23 | 1.26 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 6 | 2.24 | 1.255 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 7 | 2.23 | 1.26 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 8 | 2.23 | 1.25 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 9 | 2.23 | 1.25 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 10 | 2.39 | 1.255 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 11 | 2.23 | 1.25 |  |  | 38
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 12 | 2.25 | 1.25 |  |  | 38
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #190번 장비 (2)
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2021.02.10 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 1 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 2 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 3 | 2.18 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 4 | 2.18 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 5 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 6 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 7 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 8 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 9 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 10 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 11 | 2.17 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 12 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 13 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 14 | 2.18 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 15 | 2.18 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 16 | 2.18 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 17 | 2.18 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 18 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 19 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 20 | 2.18 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 21 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 22 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 23 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
2023-08-24 | 코카콜라 창원물류 | 수성 핸드리프트 | 24 | 2.19 | 액마름 |  |  | 49
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진