## VCE 650
형 명 | VCE 650 | 제조일자 | 2022.09.30. |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도(외/내) | 비고
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 1 | 2.07 | 1.21 | 1.88~1.90V | 254A | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 2 | 2.08 | 1.22 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 3 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 4 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 5 | 2.08 | 1.215 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 6 | 2.08 | 1.215 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 7 | 2.08 | 1.215 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 8 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 9 | 2.07 | 1.205 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 10 | 2.07 | 1.205 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 11 | 2.07 | 1.205 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 12 | 2.08 | 1.215 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 13 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 14 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 15 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 16 | 2.07 | 1.205 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 17 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 18 | 2.08 | 1.215 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 19 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 20 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 21 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 22 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 23 | 2.07 | 1.21 |  |  | 24 / 33
2023-10-12 | 동양제관 | 클라크 2.5톤 지게차 | 24 | 2.07 | 1.215 |  |  | 24 / 33
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서 | 1. 220/380 겸용 충전기 2. 무부하 전압 : 64.09 V
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진