## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 5일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 춘천소양국사 | 온도(℃) | 28.6 ~ 29.6
용도,장소 | 정류기용 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.6
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.11.22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.7 | 93.33%
2 | 2.23 | 0.72 | 96%
3 | 2.23 | 0.79 | 105.3%
4 | 2.24 | 0.72 | 96%
5 | 2.23 | 0.74 | 98.67%
6 | 2.24 | 0.79 | 105.3%
7 | 2.24 | 0.75 | 100%
8 | 2.22 | 0.72 | 96%
9 | 2.23 | 0.79 | 105.3%
10 | 2.23 | 0.79 | 105.3%
11 | 2.23 | 0.7 | 93.33%
12 | 2.23 | 0.78 | 104%
13 | 2.22 | 0.79 | 105.3%
14 | 2.25 | 0.72 | 96%
15 | 2.24 | 0.73 | 97.33%
16 | 2.24 | 0.72 | 96%
17 | 2.24 | 0.78 | 104%
18 | 2.24 | 0.67 | 89.33%
19 | 2.22 | 0.75 | 100%
20 | 2.23 | 0.77 | 102.7%
21 | 2.24 | 0.71 | 94.67%
22 | 2.22 | 0.77 | 102.7%
23 | 2.24 | 0.79 | 105.3%
24 | 2.24 | 0.7 | 93.33%
평균 | 2.2338 | 0.74542 | 99.39%

## 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 5일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 춘천소양국사 | 온도(℃) | 28.6 ~ 29.6
용도,장소 | 정류기용 축전지#2 | 충전전압(V) | 53.6
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.11.22 | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!