## 현황
구분 | 점검일자 | 제품명 | 로트 | 수량 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검내용 | 결론
1 | 2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2022.01.24 | 24 | 0.00~2.09 | 0.989~1.239 | 5~6 | 1. 2공장 화재 시 운용 지게차로 사용처 측 배터리 저하 상태 인지, 폐기 예정 2. 외부 먼지, 메인 단자 및 측면부 이물질로 인한 부식 심함 | 구매 권고
2 | 2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2018.02.20 | 24 | 0.25~1.90 | 0.998~1.035 | 4 | 수명종료 상태로 제품 구매 권고 | 구매 권고
3 | 2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2018.03.16 | 24 | 0.03~1.06 | 액없음 | - | 수명종료 상태로 제품 구매 권고 | 구매 권고
4 | 2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2018.04.13 | 24 | 0.01~1.87 | 액없음~1.039 | 4~5 | 수명종료 상태로 제품 구매 권고 | 구매 권고
5 | 2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2018.04.08 | 24 | 0.05~1.09 | 액없음 | - | 수명종료 상태로 제품 구매 권고 | 구매 권고
6 | 2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2018.02.20 | 24 | 0.02~1.50 | 액없음 | - | 수명종료 상태로 제품 구매 권고 | 구매 권고

## 11067212-220124-001
형 명 | VCE740(PIJ00713C) | 제조일자 | 2022.01.24 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 1.89 | 1.061 | 1.0477 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 2 | 1.96 | 1.031 | 1.0177 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 3 | 1.84 | 1.027 | 1.0137 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 4 | 0 | 1.003 | 0.9897 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 5 | 1.18 | 1.003 | 0.989 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 6 | 1.81 | 1.018 | 1.004 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 7 | 0 | 1.002 | 0.9887 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 8 | 0 | 1.002 | 0.9887 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 9 | 0 | 1.002 | 0.9887 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 10 | 0 | 1.002 | 0.9887 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 11 | 0.42 | 1.003 | 0.9897 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 12 | 0.13 | 1.002 | 0.9887 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 13 | 0.57 | 1.05 | 1.0367 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 14 | 1.81 | 1.073 | 1.0597 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.02 | 1.103 | 1.0897 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 16 | 1.94 | 1.1 | 1.0867 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 17 | 1.66 | 1.125 | 1.1117 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 18 | 1.96 | 1.124 | 1.1107 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.09 | 1.183 | 1.1697 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 20 | 1.17 | 1.211 | 1.1977 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 21 | 1.08 | 1.243 | 1.2297 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.08 | 1.247 | 1.2337 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.09 | 1.252 | 1.2387 |  |  | 6
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.07 | 1.243 | 1.2297 |  |  | 6
점검내용 | 1. 1층 정련 공정, LOT 11067212-220124-001 2. 총전압 32.48V, 보증 기간 내 제품이나 2공장 화재시 운용지게차로 폐기 예정 3. 메인 단자, 철함 측면부 이물질로 인한 부식 진행 전체적으로 먼지 多, 철함 구매 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10587556-180220-001
형 명 | VCE740(PIJ00713C) | 제조일자 | 2018.02.20 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 1.9 | 1.05 | 1.0353 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 2 | 0.79 | 1.03 | 1.0153 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 3 | 0.44 | 1.021 | 1.0063 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 4 | 0.36 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 5 | 0.38 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 6 | 0.37 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 7 | 0.41 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 8 | 0.25 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 9 | 0.36 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 10 | 0.35 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 11 | 0.41 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 12 | 0.42 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 13 | 0.32 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 14 | 0.42 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 15 | 0.34 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 16 | 0.35 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 17 | 0.41 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 18 | 0.36 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 19 | 0.38 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 20 | 0.36 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 21 | 0.46 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 22 | 0.35 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 23 | 0.35 | 1.013 | 0.9983 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 24 | 0.36 | 1.014 | 0.9993 |  |  | 4
점검내용 | 1. 1층 정련 공정 2. 총전압 10.90V, 수명종료 상태로 인하여 구매 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10594610-180316-001
형 명 | VCE740(PIJ00713C) | 제조일자 | 2018.03.16 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 0.12 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 2 | 0.22 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 3 | 1.06 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 4 | 0.04 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 5 | 0.05 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 6 | 0.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 7 | 0.07 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 8 | 0.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 9 | 0.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 10 | 0.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 11 | 0.06 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 12 | 0.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 13 | 0.07 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 14 | 0.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 15 | 0.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 16 | 0.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 17 | 0.12 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 18 | 0.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 19 | 0.06 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 20 | 0.03 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 21 | 0.15 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 22 | 0.21 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 23 | 0.16 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 24 | 0.15 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 1층 정련 공정, 총전압 3.4V 2. 전체적으로 액 없음, 수명종료 상태로 제품 구매 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10607498-180413-011
형 명 | VCE740(PIJ00713C) | 제조일자 | 2018.04.13 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 0.07 | 1.053 | 1.039 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 2 | 0.16 | 1.048 | 1.034 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 3 | 0.16 | 1.046 | 1.032 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 4 | 0.07 | 1.041 | 1.027 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 5 | 1.11 | 1.038 | 1.024 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 6 | 0.18 | 1.035 | 1.021 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 7 | 1 | 1.038 | 1.024 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 8 | 1.17 | 1.024 | 1.01 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 9 | 0.05 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 10 | 0.04 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 11 | 0.52 | 1.004 | 0.99 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 12 | 1.24 | 1.005 | 0.991 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 13 | 0.82 | 1.011 | 0.997 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 14 | 0.98 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 15 | 0.22 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 16 | 0.04 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 17 | 0.01 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 18 | 0.8 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 19 | 0.67 | 1.012 | 0.998 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 20 | 0.46 | 1.016 | 1.002 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 21 | 0.72 | 1.015 | 1.001 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 22 | 0.07 | 1.024 | 1.01 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 23 | 1.83 | 1.024 | 1.01 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 24 | 1.87 | 1.039 | 1.025 |  |  | 5
점검내용 | 1. 총전압 12V, 수명종료 상태로 제품 구매 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10602999-180408-009
형 명 | VCE740(PIJ00713C) | 제조일자 | 2018.04.08 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 0.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 2 | 0.1 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 3 | 0.2 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 4 | 0.51 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 5 | 0.9 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 6 | 0.63 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 7 | 0.15 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 8 | 0.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 9 | 0.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 10 | 0.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 11 | 0.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 12 | 0.51 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 13 | 0.13 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 14 | 0.81 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 15 | 0.18 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 16 | 0.12 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 17 | 0.72 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 18 | 0.05 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 19 | 0.81 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 20 | 0.17 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 21 | 1.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 22 | 0.49 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 23 | 0.3 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 24 | 0.34 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 총전압 7.88V, 수명종료 상태로 제품 구매 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10587556-180220-008
형 명 | VCE740(PIJ00713C) | 제조일자 | 2018.02.20 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 0.44 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 2 | 0.14 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 3 | 0.1 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 4 | 1.07 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 5 | 0.75 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 6 | 0.41 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 7 | 0.02 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 8 | 0.75 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 9 | 0.75 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 10 | 0.9 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 11 | 0.34 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 12 | 0.39 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 13 | 0.83 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 14 | 0.83 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 15 | 1.31 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 16 | 0.19 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 17 | 0.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 18 | 0.1 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 19 | 0.19 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 20 | 0.21 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 21 | 0.65 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 22 | 1.5 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 23 | 1.5 | 액없음 | #VALUE!
2023-12-07 |  |  | 24 | 1.2 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 총전압 11.67V, 수명종료 상태로 제품 구매 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]