## 두산
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 유림테크 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCES740-48V |  |  | 제조일자 | 2023.11.29
장비명 | 두산 B25S-5 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.1 | 1.244 | 18 | 13 | 2.1 | 1.238 | 20
2 | 2.09 | 1.24 | 20 | 14 | 2.09 | 1.242 | 23
3 | 2.09 | 1.237 | 20 | 15 | 2.09 | 1.235 | 23
4 | 2.1 | 1.246 | 21 | 16 | 2.09 | 1.243 | 22
5 | 2.1 | 1.243 | 21 | 17 | 2.09 | 1.24 | 22
6 | 2.1 | 1.243 | 19 | 18 | 2.09 | 1.245 | 20
7 | 2.1 | 1.238 | 20 | 19 | 2.09 | 1.243 | 22
8 | 2.09 | 1.243 | 22 | 20 | 2.09 | 1.248 | 22
9 | 2.1 | 1.241 | 22 | 21 | 2.09 | 1.243 | 22
10 | 2.09 | 1.239 | 22 | 22 | 2.09 | 1.238 | 20
11 | 2.1 | 1.24 | 22 | 23 | 2.09 | 1.244 | 22
12 | 2.1 | 1.24 | 20 | 24 | 2.09 | 1.251 | 20
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.29V, 오전 사용(오전 6시 40분 ~ 오전 11시) 대비 비중 낮아 충전기 점검시 650AH용 충전기 사용, 탭 400, 입력전압 385V로 수요일 충전후 비중 상승 안될 경우 탭 조정 권고 예정

## 클라크
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 유림테크 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE650-48V |  |  | 제조일자 | 2018.05.01
장비명 | 클라크 FPX25 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.16 | 액없음 |  | 13 | 2.15 | 액없음
2 | 2.13 | 액없음 |  | 14 | 2.17 | 액없음
3 | 2.14 | 액없음 |  | 15 | 2.17 | 액없음
4 | 2.15 | 액없음 |  | 16 | 2.14 | 액없음
5 | 2.14 | 액없음 |  | 17 | 2.15 | 액없음
6 | 2.16 | 액없음 |  | 18 | 2.14 | 액없음
7 | 2.15 | 액없음 |  | 19 | 2.14 | 액없음
8 | 2.16 | 액없음 |  | 20 | 2.15 | 액없음
9 | 2.13 | 액없음 |  | 21 | 2.13 | 액없음
10 | 2.12 | 액없음 |  | 22 | 2.13 | 액없음
11 | 2.14 | 액없음 |  | 23 | 2.17 | 액없음
12 | 2.16 | 액없음 |  | 24 | 2.15 | 액없음
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.55V, 전셀 액없어 보액 후 사용 권고, 740AH 충전기 사용중으로 650AH 충전기 사용 권고