## VCD400
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 1 | 2.18 | 1.31 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 2 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 3 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 4 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 5 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 6 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 7 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 8 | 2.18 | 1.305 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 9 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 10 | 2.18 | 1.305 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 11 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 12 | 2.18 | 1.29 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 13 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 14 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 15 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 16 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 17 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 18 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 19 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 20 | 2.17 | 1.29 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 21 | 2.18 | 1.3 | 2.01 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 22 | 2.17 | 1.305 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 23 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 24 | 2.16 | 1.29 | 2.02 | 147 | 18
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCDH580
형 명 | VCD450-48V | 제조일자 | 2024.01.25 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 1 | 2.13 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 2 | 2.13 | 1.31 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 3 | 2.13 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 4 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 5 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 6 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 7 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 8 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 9 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 10 | 2.13 | 1.305 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 11 | 2.13 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 12 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 13 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 14 | 2.14 | 1.31 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 15 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 16 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 17 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 18 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 19 | 2.14 | 1.305 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 20 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 21 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 22 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 23 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
2024-02-13 | 우리테크 | 코마츠 2.0 | 24 | 2.14 | 1.3 |  |  | 12
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진