## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 |  |  | 조립 Lot | 완성 Lot | 설치 | 사용개월
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | CC3H22I | 3H23AI | 23년 10월 | 5개월
L6260 | 6.08 | 1.273 | 1.02 | 1.27
| 6.48 | 1.275 | 1.273 | 1.273
| 6.47 | 1.274 | 1.275 | 1.275
| 6.48 | 1.275 | 1.275 | 1.274